Radera AAA Veckokontroll Tomosyntes

Syfte

Rutin för radering.

Förändring sedan föregående version
Ny rutin.

Tillvägagångssätt

Radera alla stackar förutom de senaste med dom högsta siffrorna dvs:

- TOMO R-CC, Standard_Proj, Phantom

- T_PR R-CC, Phantom

- T_PR_raw R-CC, Phantom

Radera inte - Radiation Dose Structured Report

Markera dem som ska raderas

- Tryck på Delete

- Grå ruta kommer upp, tryck Yes

- Nästa gråa ruta, tryck Yes to All

Se bilder före och efter radering nedan:

FÖRE 				EFTER