Mammografi – Män

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, under stycket Undersökning/bildtagning - Markör på ev knöl.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |  |
| Män – yngre än 20 år | Endast ultraljud. Eventuell bildtagning enligt ordination av röntgenläkare. |  |
| Män – äldre än 20 år | Bilateral mammografi enligt nedan. |  |
| Undersökningskod | 66000 Mammografi klinisk |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO. - Starta undersökningen. |  |

| Undersökning |  |
| --- | --- |
| Bildtagning | - R-MLO (right medio-lateral-oblique - L-MLO (left medio-lateral-oblique) - Markör på ev knöl. |

| R-MLO Höger bröst | Röntgenröret vinklat 60°. Patienten står med framsidan mot apparaten. Patienten böjer sig nu fram mot detektorn och armen/axeln placeras avslappnat på detektorplattans övre kant. Placera bröstet på detektorplattan. Dra bröstet framåt. Se till att bröstvårtan är i profil och komprimera. |  |
| --- | --- | --- |
| L-MLO Vänster bröst | Utförs som ovan. |  |
| Kriterier MLO | - Körtlar i armhålan och hela bröstet på samma bild. - Bröstmuskeln (musculus pectoralis major) ska synas ned till mamillen - Tydlig övergång - Bröstvårtan i profil - Väl komprimerat bröst - Ingen veckbildning |  |
|  | Illustration MLO-projektion (medio-lateral-oblique) |  |

| Efter undersökningen |  |
| --- | --- |
| Vid avslutad undersökning | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |