Mammografi – Tekniskt omtag screening

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikation | Omtag för optimal bild. |  |  |
| Undersökningskod | 66060 Tekniskt omtag screening |  |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO. - Starta undersökningen. |  |  |
| ## Undersökning |  |  |  |
| Bildtagning | Enligt ordination |  |  |
| ## Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning |  | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |