Mammografi – Utredning, selekterad, återkallad

Syfte
Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Smärre tillägg under undersökning/bildtagning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet |  |
| Undersökningskod | 66059 Mammografiutredning selekterad |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO. - Starta undersökningen. - Välj rätt tilläggsbild/-er enligt ordination. |  |
| ## Undersökning |  |  |
| Bildtagning | Enligt ordination, se remissanteckningar. Se metodbeskrivning för tilläggsbild/-er. Om kvinnan har implantat rådgör med läkaren. |  |

| ## Efter undersökningen |  |
| --- | --- |
| Vid avslutad undersökning | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |