Mammografisk preparatundersökning

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad, ändringar i tillvägagångssättet.

| Inför undersökningen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikation | - Se att icke palpabel förändring är bortopererad - Markering av tumör – underlättar för patologen |  |  |
| Undersökningskod | 66800 Mammografisk preparatundersökning |  |  |
| Strålskydd | - |  |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |  |
| Kompressionsplatta | 18 x 24, 24 x 30 Softcomp 20 x 26, 12 x 24 Ev. Hålplatta |  |  |
| Material | Siffermarkörer Plastfolie Ev. kanyl för indikering |  |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Bil2 Mammografi – Prime är förvalt i SYNGO, välj Preparat och starta rätt sida (R-PREP/L-PREP). - Starta undersökningen. |  |  |
| ## Undersökning |  |  |  |
| ### Mammografisk preparatundersökning |  |  |  |
| Tillvägagångssätt | - Täck kompressionsplatta och detektor med plastfolie. - Lägg preparatet centralt på detektorn. Lägg sedan siffermarkörerna i kompressionsplattan vid respektive klockslag, se bild. . - Ta en bild. - Radiologen godkänner bilden och ringer operatören. - Lämna preparat och remiss till Patologen. |  |  |
| Bildtagning | Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning). Ingen vinkling. |  |  |

| Mammografisk preparatundersökning med nålindikering |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tillvägagångssätt | - Byt ut kompressionsplattan mot en hålplatta. - Ta en bild (se förberedelser i PACS och SYNGO ovan). - Radiologen markerar tumören med kanyl (underlättar för patologen). |  |
| Bildtagning med hålplatta - ordination | Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning). Ingen vinkling. |  |

| Hantering av prover/remiss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remiss | Skrivs av kirurg. |  |  |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning |  | - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |