Provlarm av personlarm

Syfte

Säkra rutiner vid provlarm i mobila enheter.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Provlarm

Ring alltid före provlarm!

Vid provlarm mot larmcentralen, ring till 08-737 15 56.

- Uppge enhetens larmnummer

- Uppge personlig/gemensam kod

- Fråga om belastningen tillåter provlarm nu.

Lämpliga tider för provlarm är 09.00-11.00, 14.00-16.00, 23.00-05.00.

Provlarm utförs vid behov, normalt är 1 gång per månad eller vid flytt av mammografivagnen.

Mer information om personlarm

Information avseende personlarm med GPS funktion, extern