## Reservrutin Arbetsflöde Modalitet fungerar inte – Mammografiavdelningen

## Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när modalitet Siemens Revelation inte fungerar.

På avdelningen finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

## Arbetsflöde på Mammografiavdelningen när modalitet Siemens Revelation inte fungerar

MT kontaktas av personal på lab.

### Screening på avdelningen

Ombokning till annan modalitet om utrymme finns.

Ny kallelse skickas till de kvinnor som inte kunnat bli undersökta denna dag.

Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient byt till annan modalitet och fortsätt undersökningen.

### Klinisk mammografi/Bröstmottagning/Selektioner

Ombokning till annan modalitet om utrymme finns.

Ny kallelse skickas till de kvinnor som inte kunnat bli undersökta denna dag.

Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient byt till annan modalitet och fortsätt undersökningen.

## Indikering

Ombokning till annan modalitet.

### Preparatröntgen

Ombokning till annan modalitet.

### MDK

Kan genomföras som vanligt.