Reservrutin Arbetsflöde Modalitet fungerar inte - Screeningvagn

Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när modalitet Siemens Revelation inte fungerar.

I screeningvagnen finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Arbetsflöde Screeningvagn

Modalitet Siemens Revelation fungerar inte

- Dagtid (7.30–16.00)	Kontakta MT, telefon 010-435 28 15
Övrig tid	Kontakta MT följande morgon

- Kvinnorna skickas hem.

- Kontakta mammografiavdelningen som får informera och boka om kvinnorna. Sekreterare skickar ny kallelse till alla kvinnor som inte har blivit undersökta denna dag.

- Om ni lämnar vagnen, sätt upp en skylt på dörren. Se flik 4 i reservrutinspärmen.

- Tidbok/sekreterare bokar om kvinnorna när man vet när modaliteten är lagad.

- Om man hunnit påbörja bildtagning på en patient:

Avsluta undersökningen i PACS genom att trycka stopp-tid.

Kontakta tidboken.