Reservrutin Arbetsflöde PACS-stopp

Sammanfattning/syfte

Reservrutinen träder i kraft när PACS inte fungerar.

På avdelningen och i screeningvagnarna finns en specifik plats där reservrutinspärmar och övrigt material, som behövs vid ett driftstopp, förvaras.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsflöde PACS-stopp

Screening i vagn
Planerat PACS-stop

Inga kvinnor är bokade.

Akut PACS-stopp

Börja med att identifiera om det är fel på 4G-uppkopplingen eller PACS.

Följ flödesschema, sid 3 nedan.

Om PACS fortfarande inte fungerar efter felsökning

Kvinnorna skickas hem.

Kontakta mammografiavdelningen som får informera och boka om kvinnorna.
Sekreterare skickar ny kallelse till alla kvinnor som inte har blivit undersökta denna dag.

Om ni lämnar vagnen, sätt upp en skylt på dörren. Se flik nr 4 i reservrutinpärmen.

Screening på avdelningen
Planerat PACS-stopp

Inga kvinnor bokade.

Akut PACS-stopp

Kvinnorna skickas hem och får ny kallelse.

Klinisk mammografi/Bröstmottagning/Selektioner

Planerat PACS-stopp

- Inga bokade patienter.

Akut PACS-stopp

Undersökningar kan inte utföras då diagnostisering på röntgenmodalitet Siemens Revelation inte är möjlig.

Patienterna skickas hem och får ny tid.

Indikering 
Akut och planerat PACS-stopp

Bedöms från fall till fall.

Preparatröntgen
Planerat PACS-stopp

I möjligaste mån planeras inga operationer vid planerade PACS-stopp.

Akut PACS-stopp

Undersökning av preparat utförs på modalitet med manuell registrering se flik 
nr 6 och 7.

MDK
Akut och planerat PACS-stopp

Inga bilder finns tillgängliga.

Flödesschema