Reservrutin Manuell registrering – 
Siemens Mammomat Revelation

Sammanfattning/syfte

Reservrutin som träder i kraft när systemet PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Manuell registrering av persondata på Mammomat Revelation

Gå till listen – välj Patient och sedan Register

Fyll i namn och personnummer enligt bild
Efternamn
Förnamn
Patient ID – 10 siffror	
Date of birth – ÅÅÅÅ-MM-DD

Klicka på Exam

Kontakta PACS-administratör för vidare handläggning.