Reservrutin Manuell registrering – Ultraljud Canon Aplio i700

Sammanfattning/syfte

Reservrutin som träder i kraft när systemet PACS inte fungerar.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar i texten.

Manuell registrering av persondata på Ultraljud Canon Aplio i700

Välj Patient ID

Fyll i personnummer och namn enligt bild

  - Patient ID – 10 siffror

  - Efternamn

  - Förnamn

  - Accession number NU mam

Klicka på Start

Kontakta PACS-administratör för vidare handläggning.