Spara loggfiler – Siemens Mammomat Revelation

Sammanfattning

Loggarna bör sparas ned så snart som möjligt innan omstart.

Klockslag och eventuellt felmeddelande ska noteras i serviceboken.

Felet meddelas till MTA som vid behov kontaktar Siemens.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Arbetsplats

Siemens Mammomat Revelation

Åtgärder

Tryck Ctrl + Alt + s

En ruta visas och systemet sparar loggarna automatiskt

Rutan stängs när allt är klart