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Tilläggsbild – CLEO (Cleopatra)
[bookmark: _1314629194][bookmark: Rubrik][bookmark: _Toc501440351]Syfte
Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.
Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.
	Inför undersökningen

	Indikation
	Få med aktuell förändring på lateralsidan.

	
	

	Undersökningskod
	66000	Mammografi klinisk
66059	Mammoggrafiutredning selekterad

	
	

	Strålskydd
	Se kapitel 4.2 och 5.6 i 
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

	
	
	

	Arbetsplats
	Siemens Mammomat Revelation

	
	

	Kompressionsplatta
	18 x 24, 24 x 30
Softcomp 20 x 26, 12 x 24

	
	

	Förberedelser i PACS och SYNGO
	· Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.
· Starta och signera undersökningen i PACS.
· Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.
· Markera samma patient i SYNGO.
· Starta undersökningen.
· Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex CLEO Lateral 1:a eller L-CLEO)




	Undersökning

	Bildtagning
	1. CLEO – aktuellt bröst 

	R-CLEO (right Cleopatra) 
Höger bröst

	Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning). Ställ in som till en CC-projektion men med fokus på den laterala delen av bröstet.
Stå vid patientens mediala sida.

Patienten står med aktuell sida mot apparaten.
Patienten lutar sig något lateralt mot detektorn.
Vid behov: Vinkla stativet cirka 10-15°.
Komprimera bröstet.
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	L-CLEO (left Cleopatra)
Vänster bröst
	Utförs som ovan.
	[image: CLEOPATRA vänster]

	Kriterier CLEO

	· Bröstvårtan i profil
· Synlig pectoralismuskel
· Väl komprimerat bröst
· Ingen veckbildning


	
	Illustration CLEO-projektion (Cleopatra)
[image: Mammografi CLEO projektion]

	Efter undersökningen

	Vid avslutad undersökning
	· Stäng undersökningen i SYNGO.
· Öppna matrisfönstret i PACS.
· Presentera bilderna enligt visningsprotokoll.
· Stoppa undersökningen i PACS.
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