Tilläggsbild – Förstoringsbild/Magnification

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation | Tas vanligtvis vid blodig sekretion från bröstvårtan. |  |
| Undersökningskod | 66000 Mammografi klinisk 66059 Mammografiutredning selekterad |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.6 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Mammomat Revelation |  |
| Kompressionsplatta | Magnification |  |
| Förberedelser i PACS och SYNGO | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. - Markera samma patient i SYNGO. - Starta undersökningen. - Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex L-mCC) |  |

| ## Undersökning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bildtagning |  | - Förstoringsbild/Magnification – aktuellt bröst |  |
| RMCC (right magnification CC-projektion) Höger bröst | - Utförs oftast i CC-projektion – se projektioner Mammografi - Kvinnor - Sätt på förstoringsbord. - T bort ansiktsskydd. - Sätt på kompressionsplatta. - Komprimera patientens bröst. - Exponera – patienten ska hålla andan under exponeringen. |  |  |
| LMCC (left magnification CC-projektion) Vänster bröst | Utförs som ovan. |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Vid avslutad undersökning | - Stäng undersökningen i SYNGO. - Öppna matrisfönstret i PACS. - Presentera bilderna enligt visningsprotokoll. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |  |