Arbetsrutin Mobil enhet – sjuksköterska

Sammanfattning

Att tydliggöra arbetsuppgifterna på den mobila enheten för sjuksköterskan.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

Uppstart

Starta röntgenapparaten.

Starta datorn (PACS/arbetsstation).

När röntgenapparaten är klar gör Vecko- och månadskontroller av mammografiutrustning

Förberedelser inför undersökning

Hämta patienten från väntrummet.

Patienten ska ta av sig på överkroppen samt avlägsna eventuella smycken, piercing eller annat som kan störa bilden.

Kontrollera ID, signera och starta undersökningen i PACS när kvinnan är i undersökningsrummet.

Utförande av undersökning

Man tar alltid Tvåbildsmammografi bilateralt, se metodbok.

Intervjua kvinnan och fyll i Undersökningsformulär.

Markera större hudförändringar, knöl, ärr, indragning i huden och implantat.

Dokumentera övriga besvär under Anteckningar t ex. flour från mamill.

Efter undersökningen

Kontrollera att bilderna är rätt märkta med sidoangivelse.

Stäng undersökningen på SYNGO, bilderna skickas till PACS.

Stoppa undersökningen i PACS.

Torka av detektorn och andra ytor som patienten har varit i kontakt med. 
Använd Ytdesinfektion.

Övriga rutiner

Vid dagens slut städa labbet; torka av ytor med Ytdesinfektion.

Töm soppåsen inne på labbet vid behov.

Kontrollera att alla bilder gått över till PACS.

Fyll på material vid behov.

Vid dagens slut stäng av röntgenapparat, dator.