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Tilläggsbild – Konförstoring/Magnification spot
[bookmark: _1314629194][bookmark: Rubrik][bookmark: _Toc501440351]Syfte
Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.
	Inför undersökningen

	Indikation
	Förstoring av kalkområde

	
	

	Undersökningskod
	66000	Mammografi klinisk
66059	Mammografiutredning selekterad

	
	

	Strålskydd
	Se kapitel 4.2 och 5.6 i 
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

	
	
	

	Arbetsplats
	Siemens Mammomat Revelation

	
	

	Kompressionsplatta
	Magnification spot
[image: ]

	
	

	Förberedelser i PACS och SYNGO
	· Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.
· Starta och signera undersökningen i PACS.
· Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.
· Markera samma patient i SYNGO.
· Starta undersökningen.
· Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex L-msCC)

	Undersökning

	Bildtagning
	1. Konförstoring – aktuellt bröst 

	Tillvägagångssätt

	1. Sätt på förstoringsbord, ta bort ansiktsskydd, sätt på kompressionsplatta.
[image: Förstoringsbord Magnification]
2. Läkaren har markerat förändringen på röntgenbilden. 

	Markering
[image: Läkarens markering på förändring]

	
	
	

	
	3. Sjuksköterskan gör en mätning på röntgenbilden.
I PACS
· Högerklicka – en ruta kommer upp
· Välj ”Sträcka”
· Klicka med vänster musknapp på mamillen. Dra en linje (nr 1) från mamillen och rakt in (horisontellt) till samma höjd som förändringen, släpp musknappen.
· För att kunna dra linje nr 2 upprepa från första punkten. 
Dra linjen från mitten av förändringen till 1:a linjens slut, släpp musknappen.
· Efter avslutad undersökning ta bort linjerna: Klicka på linjen, tryck på Delete på tangentbordet.


	Mätning MLO
[image: Mätning på bilden (x-y)]

Mätning CC
[image: Mätning CC]

	
	
	

	
	4. Positionera efter mätresultat och lägg en lätt kompression.
5. Kontrollmät sedan med linjal på patientens bröst det mått du erhållit (ungefärligt) från bildmätningen (x- och y-led).
6. Sträva efter att få förändringen centralt i bilden.
7. Komprimera patientens bröst.
8. Exponera – patienten ska hålla andan under exponeringen.
	L-msCC
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	Efter undersökningen

	Vid avslutad undersökning
	· Radera ”avståndsmätningen” på bilden i PACS (klicka på linjen, tryck på Delete på tangentbordet).
· Stäng undersökningen i SYNGO.
· Öppna matrisfönstret i PACS.
· Presentera bilderna enligt visningsprotokoll.
· Stoppa undersökningen i PACS.
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