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Tilläggsbild – Rullade CC-projektioner
[bookmark: _1314629194][bookmark: Rubrik][bookmark: _Toc501440351]Syfte
Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.
Förändringar sedan föregående version
Inga förändringar.

	Inför undersökningen

	Indikation
	För att separera överlappande strukturer från varandra.

	
	

	Undersökningskod
	66000	Mammografi klinisk
66059	Mammografiutredning selekterad

	
	

	Strålskydd
	Se kapitel 4.2 och 5.6 i 
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

	
	
	

	Arbetsplats
	Siemens Mammomat Revelation

	
	

	Kompressionsplatta
	18 x 24, 24 x 30
Softcomp 20 x 26, 12 x 24

	
	

	Förberedelser i PACS och SYNGO
	· Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS.
· Starta och signera undersökningen i PACS.
· Skriv ansvarig läkares signatur i PACS.
· Markera samma patient i SYNGO.
· Starta undersökningen.
· Välj Tilläggsbild enligt ordination (t ex ”Rullade ettor”, R-CCrl eller R-CCrm)




	Undersökning

	Bildtagning
	1. CCrl (CC-projektion rolled lateral) – aktuellt bröst 
2. CCrm (CC-projektion rolled medial) – aktuellt bröst 


	R-CCrl 
Höger bröst

	Röntgenröret i upprätt läge (vertikal strålriktning), ingen vinkling. Ställ in som till en CC-projektion.
[image: Mammografi CC-projektion cranio-caudal]
Dra den övre delen av bröstet mot lateralsidan samtidigt som du drar den undre delen av bröstet mot medialsidan.
[image: Rullad lateral i CC-projektion]

Komprimera bröstet (spelar ingen roll vilken av bilderna som märks med CCrl/CCrm).

	[image: R-CCrl]

	
	
	

	R-CCrm
Höger bröst
	Utförs som ovan men dra den övre delen av bröstet mot medialsidan samtidigt som du drar den undre delen av bröstet mot lateralsidan.
[image: Rullad medial i CC-projektion]
Komprimera bröstet (spelar ingen roll vilken av bilderna som märks med CCrl/CCrm).

	[image: R-CCrm]

	
	
	




	R-CCrm 
Vänster bröst

	Utförs på samma sätt som höger bröst.
	[image: L-CCrl]

	
	
	

	R-CCrm
Vänster bröst
	Utförs på samma sätt som höger bröst. 
	[image: L-CCrm]

	
	
	

	
	Illustration Rullad CC-projektion 

	[image: Rullad CC-projektion]

	Efter undersökningen

	Vid avslutad undersökning
	· Stäng undersökningen i SYNGO.
· Öppna matrisfönstret i PACS.
· Presentera bilderna enligt visningsprotokoll.
· Stoppa undersökningen i PACS.
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