Ultraljud – Bröstbiopsi/corebiopsi – bröstkörtlar, axill

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |
| --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |
| Undersökningskod | 93851 ULJ bröstkörtlar med core-biopsi 93751 ULJ axill med core-biopsi mammo |
| Arbetsplats | Canon Aplio i700 |
| Patientförberedelser | Fråga patienten - Överkänslig mot lokalbedövning? - Står på antikoagulation? Rådgör med radiolog. |
| Förberedelser i PACS | - Skapa ett ultraljudskort för corebiopsi, välj aktuell sida. - Kontrollera patient-ID. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |
| Förberedelser ultraljudsapparat | - Get worklist - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam |
| Läkemedel | Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml Alvedon 1 g enligt ordination, till eftervård |

| Material | - Op-handduk - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Spruta 10 ml (anestesi) - Kanyl svart 0,7 x 50 (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 mm (uppdrag) - Skalpell - Biopsipistol BARD med punktionsnål 1410 alternativt engångsnål (rådgör med läkare) - Petriskål/plast - Biopsikorg (till preparaten) - Formaldehydlösning 4% fosfatbuffrad, 1 burk (till vävnadsprov) - Etikett med patient-ID - Kompress, Tegaderm - Handskar - Plastförkläde - Plastat underlägg på britsen - Transducerskydd |
| --- | --- |
| ## Undersökning |  |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Patienten i ryggläge, eventuellt med kilkudde under aktuell sida, handduk över patientens bröst. - Läkaren utför ultraljud för lokalisation. - Ta bort gel från tranducer och patient. Sprita av transducern samt sätt på skydd. - Desinficera över aktuellt område med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Läkaren lägger bedövning. - Assistera läkaren. - Läkaren tar biopsiprov, lägger preparatet i en biopsikorg. - Tryck ihop korgen och lägg provet i formalinburken. - Sätt förband på bröstet. |
| Hantering av prover/remiss |  |
| Information/förfrågan till polikliniska patienten | ”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen (1177.se) Informationsblad till patient – Prov i vården – för utskrift (Nationella Biobanksrådet) |
| Uppmärkning | Märk upp burken/formaldehydlösning med etikett. - Skriv datum - Avdelning t ex Bröst mott - Patientens personnummer (10 siffror) och namn - Undersökning: Biopsi bröst, höger eller vänster Vid prov från olika lokalisationer märk: numrering, höger eller vänster. Stäm av patientdata på etikett och remiss med patient! |

| Remiss | Använd Remiss ”Patologi” – exempel: - Mall remiss Patologi Kalk, - Mall remiss Patologi Core Vid prov från både höger och vänster bröst – använd en remiss/bröst. Remissen ska innehålla: - Remitterande inrättning, namn, personnummer (10 siffror), kopia till Mammografiavd, provtagningsdatum. - Klinisk data (vid prov från olika lokalisationer numrering, höger eller vänster). - Remitterande läkare/sign - Prov/lokalisation, Provtagningsdatum - Antal burkar/rör, Sign |
| --- | --- |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. Följ rutin Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum då patologen är obemannad. |
| Efter undersökningen |  |
| Dokumentation i PACS | - Provtagning med mer än en förändring – skapa ett undersökningskort för varje förändring. - Fyll i Läkemedel i undersökningskortet. - Notera i Remissanteckningar – Info om Biobankslagen. - Stoppa undersökningen i PACS. |
| Eftervård | Alvedon 1 g enligt ordination. Kontakta Bröstmottagningen för återbesök. Lämna patientinformation: Information angående provsvar efter vävnadsprov via Bröstmottagningen. |