### Ultraljud – Bröstpreparat

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Ingen förändring.

| Inför undersökningen |  |
| --- | --- |
| Indikation | - Se att icke palpabel förändring är bortopererad - Markering av tumör – underlättar för patologen |
| Undersökningskod | 93838 ULJ bröstpreparat |
| Arbetsplats | Canon Aplio i700 |
| Förberedelser i PACS | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |
| Förberedelser Ultraljudsapparat | - Get worklist - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam |
| Material | - Plastfolie - Transducerskydd - Kanyl (indikering) |
| ## Undersökning |  |
| Tillvägagångssätt | - Lägg preparatet (plattan) på britsen. - Sätt på transducerskydd. - Läkaren utför ultraljudsundersökningen. Eventuellt markeras förändringen med nål/tråd. - Lämna preparat och remiss till Patologen. |

| Hantering av prover/remiss |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Remiss | Skrivs av kirurg. |  |  |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. Följ rutin Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum då patologen är obemannad. |  |  |
| Efter undersökningen |  |  |  |
| Dokumentation i PACS |  | - Stoppa undersökningen i PACS. |  |