Ultraljud – Bröstpunktion/finnålspunktion – axill, bröst, bröstkorgsvägg

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |
| --- | --- |
| Indikation | Diagnostisera förändringar och utesluta malignitet. |
| Undersökningskod | 93850 ULJ bröstkörtlar med finnålspunktion 93750 ULJ axill med finnålspunktion mammo |
| Arbetsplats | Canon Aplio i700 |
| Förberedelser i PACS | - Skapa ett ultraljudskort för finnålspunktion, välj aktuell sida. - Kontrollera patient-ID. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |
| Förberedelser ultraljudsapparat | - Get worklist - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam |
| Material | - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Spruta 20 ml - Kanyl svart 0,7 x 50 (punktion) - Mellanstycke - Cytologihandtag - Objektglas 5 st - Burk till objektglas - Utstrykningsglas 1 st - Plåster - Handskar/plastförkläde |
| ## Undersökning |  |
| Tillvägagångssätt | - Duka fram materialet. - Sätt sprutan i cytologihandtaget, koppla mellanstycket på sprutan, sätt på nålen. - Patienten i ryggläge, eventuellt med kilkudde under aktuell sida, handduk över patientens bröst. - Läkaren utför ultraljud för lokalisation. - Ta bort gel från tranducer och patient. Sprita av transducern. - Desinficera över aktuellt område med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Assistera läkaren. - Vid flera provtagningar på samma förändring – byt nål. Vid provtagning från olika förändringar – byt allt material. - Läkaren placerar provet på objektglasen och gör utstryk. - Sätt plåster på insticksstället. |
| Hantering av prover/remiss |  |
| Information/förfrågan till polikliniska patienten | ”Går det bra om provet sparas till forskning?” Biobankslagen (1177.se) Informationsblad till patient – Prov i vården sparas – för utskrift (Nationella Biobanksrådet) |
| Uppmärkning | Märk upp 5 objektglas som numreras 1-5. Varje glas märks med - Sidoangivelse - Patientens personnummer (10 siffror) och namn Stäm av patientdata med patient, objektglas och remiss! Objektglas förpackas i transporthylsor. |
| Remiss | Använd Remiss ”Allmän Cytologi (ej gyn)” – exempel: Mall remiss Cytologi. Vid prov från både höger och vänster bröst – använd en remiss/bröst. Remissen ska innehålla: - Lab/Sign - Remitterande inrättning (förtryckt) - Namn, personnummer (10 siffror) - Provtagningsdatum. - Remitterande läkare - Bröstpunktat – Sidoangivelse - Punktionssätt - Antal glas - Klinisk data, utmärkt område för provtagning - Rutin eller Snabbsvar |
| Prov och remiss lämnas | Patologen plan 3. Följ rutin Provinlämning till Patologen, Bröstcentrum då patologen är obemannad. |

| Efter undersökningen |  |
| --- | --- |
| Dokumentation i PACS | - Provtagning med mer än en förändring – skapa ett undersökningskort för varje förändring. - Notera i Remissanteckningar – Info om Biobankslagen. - Stoppa undersökningen i PACS. |
| Eftervård | Ingen. |