Ultraljud – Inläggning av kateter (abscessdränage)

Syfte

Metodbeskrivning för undersökning på Mammografiavdelningen, NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat länk, läkemedel

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Indikation |  | Dränering av bröstabscess |
| Undersökningskod |  | 93854 ULJ bröstkörtlar abscessdränage |
| Arbetsplats |  | Canon Aplio i700 |
| Patientförberedelser |  | Fråga patienten: - Överkänslig mot lokalbedövning? - Står på antikoagulatia? (Rådgör med radiolog) |
| Förberedelser i PACS |  | - Kontrollera patient-ID och att rätt undersökningskort är valt i PACS. - Starta och signera undersökningen i PACS. - Skriv ansvarig läkares signatur i PACS. |
| Förberedelser Ultraljudsapparat |  | - Get worklist - Markera aktuell patient med muspekaren och tryck Set - Start - Avsluta undersökningen genom att trycka Exam |
| Läkemedel |  | - Carbocain adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrog/ml - NaCl 9 mg/ml |
| Material |  | - Op-handduk - Rundtork - Klorhexidinsprit 5 mg/ml - Extra tork - Sprutor 20 ml, 2 st (spolning) - Spruta 10 ml, 1 st (anestesi) - Kanyl svar 0,7 x 50 (anestesi) - Kanyl rosa 1,2 x 50 (uppdrag) - Skalpell - Pigtailkateter (fuktas med koksaltindränkt kompress) - Ren skål (spolning) - Uribag samt mellanstycke - Odlingsrör - Etikett - Drainfix (omläggning) - Handskar - Plastförkläde - Transducerskydd - Plastat underlägg på britsen |
| ## Undersökning |  |  |
| Tillvägagångssätt |  | - Duka fram materialet. - Dra upp läkemedel. - Patienten i ryggläge med ev. kilkudde under aktuell sida, handduk över patientens bröst. - Läkaren utför ultraljud för lokalisation. - Ta bort gel från transducer och patient samt sprita av transducern. Sätt på tranducerskydd. - Desinficera över aktuellt område med Klorhexidinsprit 5 mg/ml. - Assistera läkaren. - Läkaren bedövar, snittar med skalpellen och för in pigtailkatetern. - Spolning utförs. - Koppla uribagen till mellanstycket. - Lägg om med Drainfix |
| Hantering av prover/remiss |  |  |
| Odling |  | Märk upp provröret med etikett. Fyll i: - Datum - Avd t ex Bröst mott - Patientens namn och personnummer 10 siffror - Odling - Ange sida höger eller vänster Stäm av patientdata på etikett och remiss med patienten! |
| Remiss |  | Använd Remiss Odling (gul). Se mall. Fyll i: - Svarsmottagare t ex Bröst mott - Patientens namn och personnummer 10 siffror - Provtagningsdatum - Provtagare - Remitterande läkare - Klinisk data - Prov från – Lokalisation, ange höger eller vänster, typ av odling - Vid prov från olika lokalisationer: numrering Stäm av patientdata på etikett och remiss med patienten! |
| Prov och remiss lämnas |  | Kem lab, plan 1 |
| Efter undersökningen |  |  |
| Dokumentation i PACS | - Fyll i Läkemedel i undersökningskortet. - Stoppa undersökningen i PACS. |  |
| Eftervård | Kontakta Bröstmottagningen angående återbesök. |  |