Kategoriindelning av personal som arbetar 
med joniserande strålning, bilaga

Bakgrund

Personal som arbetar med joniserande strålning ska indelas i kategorier ifall personalen 
kan erhålla årliga stråldoser över vissa gränsvärden. Dessa gränsvärden, samt annan 
information och rutiner angående kategoriindelning återfinns i rutinen

Kategoriindelning av personal som arbetar med joniserande strålning.

Syfte

Att förtydliga vilken personal som ska vara kategoriserad och i vilken kategori.

Förändringar i denna version

Tillägg om personal som arbetar med bagageröntgen.

Kategoriindelning av personal

Här nedan listas de personalgrupper som arbetar med joniserande strålning inom 
NU-sjukvården samt vilken kategori de ska tillhöra, eller om de inte behöver vara
 kategoriserade. Ifall en personalgrupp har arbetsuppgifter som finns beskrivna under 
flera kategoriseringar så gäller alltid den högsta av dessa. Exempelvis så ska en personal-
grupp som arbetar både med mobila C-bågar och miniC-bågar tillhöra kategori B, medan 
den personal som arbetar endast med miniC-bågar inte behöver kategoriindelas.

Personal som ska tillhöra kategori A

I denna grupp ingår personalgrupper som kan få stråldoser som ligger över gränserna för att 
tillhöra kategori A.

Biomedicinska analytiker som arbetar med nuklearmedicin.

Operatörer som inte endast tillfälligt är placerade där det utförs perifera angiografier och hjärtangiografier/PCI.

Sjukhusfysiker som arbetar inom nuklearmedicin.

Personal som ska tillhöra kategori B

I denna grupp ingår personalgrupper som kan få stråldoser som ligger över gränserna för att 
tillhöra kategori B.

Läkare som arbetar inom nuklearmedicin.

Biomedicinska analytiker som inte arbetar stadigvarande med nuklearmedicin, men som 
ibland stöttar vid nuklearmedicinska undersökningar.

Medicintekniska ingenjörer som arbetar med röntgen och/eller nuklearmedicin.

Personal som arbetar med mobila eller fasta C-bågar (ej mini) och som inte tillhör kategori A.

Röntgensjuksköterskor och undersköterskor.

Sjukhusfysiker som arbetar med röntgenstrålning.

Kirurger på operation som utför Sentinel node-operationer efter radioaktiv injektion.

Okategoriserad personal som arbetar med joniserande strålning

I denna grupp ingår personalgrupper som ibland utsätts för joniserande strålning, men som har stråldoser som ligger under gränsvärdena för kategorisering. Här ingår personal som arbetar på/med:

Akuten

Bagageröntgen

Bentäthetsmätningar

Bucky-bestrålning

IVA/UVA

Käkkirurgi

Mammografi

MiniC-båge

Neonatalavdelning

Personal på patologen som hanterar radioaktiva preparat

Transportörer av radioaktiva ämnen

Personal på vårdavdelning som ibland vårdar nuklearmedicinska patienter.