Kategoriindelning av personal som arbetar med joniserande strålning

Förändringar sedan föregående version

Förtydligande av rubrik.

Sammanfattning

Riktlinjen beskriver kategoriindelning av personal gällande joniserande strålning på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Bakgrund och syfte

Enligt SSMFS 2018:1 ska arbetstagare i verksamhet med joniserande strålning indelas i kategori A eller B.

Avgränsningar

Instruktionen omfattar all personal som kan erhålla mer än 1 mSv om året i effektiv dos.

Utförande

En arbetstagare ska tillhöra kategori A ifall sannolikheten inte är försumbar att

Den årliga effektiva dosen uppgår till 6 mSv eller mer.

Den årliga ekvivalenta dosen till ögats lins uppgår till 15 mSv eller mer.

Den årliga ekvivalenta dosen till extremiteter eller hud uppgår till 150 mSv eller mer.

Den ekvivalenta dosen till huden som ett medelvärde över 1 kvadratcentimeter överskrider 150 mSv, oavsett hur stor yta som exponerats.

Personal som arbetar i verksamhet med joniserande strålning och som inte tillhör kategori A ska tillhöra kategori B.

Arbetstagare vid Södra Älvsborgs sjukhus som tillhör kategori A

Samtliga sjuksköterskor och biomedicinska analytiker som arbetar med nuklearmedicin.

Samtliga sjukhusfysiker som arbetar med nuklearmedicin.

Arbetstagare vid Södra Älvsborgs sjukhus som tillhör kategori B

Kardiologer och HIA-sköterskor som arbetar med koronarangiografi.

Samtlig personal utom administrativ som arbetar på röntgenavdelningen.

Samtlig personal på operation som arbetar med genomlysning.

Personal som arbetar med buckybehandling.

Personal som arbetar med bentäthetsmätningar.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Markus Håkansson, strålsäkerhetsstrateg, SÄS

Innehållsgranskare

Medicinsk beredningsgrupp

Fastställt av

Henrik Hermansson, administrativ chef, SÄS

Nyckelord

Strålsäkerhet, stråldos, kategoriindelning, joniserande strålning, personal, arbetstagare

Relaterad information

Referenser

SSMFS 2018:1