Optimering av undersökningar med joniserande strålning

Förändringar sedan föregående version

Under bakgrund är tillagt att det också gäller undersökningar i samband med forskning. Språkliga justeringar under rubriken genomförande.

Sammanfattning

Dokumentet beskriver optimering av undersökningar och behandlingar med strålning på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Bakgrund

Medicinska bestrålningar som utförs på SÄS ska vara till nytta för patienten. Man ska anpassa omfattningen av undersökningen och stråldosen till den som undergår en medicinsk bestrålning i diagnostiskt syfte, så att stråldosen blir så låg som är rimligt möjlig, men så att man samtidigt kan säkerställa den önskade diagnostiska informationen. I terapeutiskt syfte ska dosen till målvävnaden vara sådan att effekten uppnås och dosen till annan vävnad blir så låg som möjligt. I de forskningsprojekt som pågår ska samma principer för optimering gälla som för diagnostiskt och terapeutiskt syfte.

Förutsättningar

Optimering av undersökningar med strålning ska ha sin utgångspunkt i Strålskyddslagen (SFS 2018:396), Strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) föreskrifter.

Genomförande

I optimeringsarbetet ska säkerställande av diagnostisk information eller behandlingsresultat, praktiskt utförande, utvärdering av arbetsmetod och därmed förenade patientdoser och kvalitetssäkring beaktas. I detta ligger också att utrustning som är anpassad för den kliniska tillämpningen används.

Optimeringsarbetet är en kontinuerlig process men ska beaktas särskilt i samband med installation av utrustning eller mjukvara eller vid införande av nya metoder.

För röntgenundersökningar ska det finnas rutiner som beskriver när kompression och gonadskydd ska tillämpas.

Medicinsk bestrålning av en gravid kvinna ska optimeras på så sätt att fosterdosen blir så låg som är rimligt möjlig. Om möjligt ska metod utan joniserade strålning väljas. Det ska även finnas skriftliga rutiner på kliniknivå för undersökningar av barn, som säkerställer att stråldosen till barnet är så låg som rimligt möjligt.

Varje medicinsk bestrålning ska också optimeras på så sätt att stråldoser till personal och allmänhet blir så låga som rimligt möjliga. I frågor gällande personal och allmänhet ska strålskyddsexpertfunktion delta.

Uppföljning

Vid årlig utvärdering av verksamhet med strålning.

Dokumentinformation

Innehållsansvariga

Markus Håkansson, strålsäkerhetsstrateg, SÄS

Remissinstanser

Medicinsk diagnostik

Fastställt av

Henrik Hermansson, administrativ chef, SÄS

Nyckelord

Strålsäkerhet, organisation, optimering, undersökning, strålning, radiolog, sjukhusfysiker

Referens- och länkförteckning

Strålskyddslagen 2018:396

Strålskyddsförordningen 2018:506

SSMFS 2008:35