Strålsäkerhetsombudets roll (SÄS)

Dokumentet beskriver de arbetsuppgifter som ett strålsäkerhetsombud ansvarar för på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Strålsäkerhetsombudets roll ska vara tydlig och i paritet med verksamhetens behov.

Utförande

Verksamheter som bedriver verksamhet med joniserande strålning ska utföra praktiska kontroller av strålskydd, registrera genomlysningstider samt relevanta stråldosvärden, administrera dosimetrar vid föreskrivna mätningar samt i övrigt arbeta enligt gällande riktlinjer och rutiner för att uppnå en strålsäker verksamhet.

Ombudets roll är att utföra praktiska arbetsuppgifter inom den egna verksamheten och ska vara väl förtrogen med verksamhetens art och omfattning. Den resurs som avsätt för dessa arbetsuppgifter ska vara behovsanpassad. Det finns även verksamheter som använder joniserande strålning av sådan karaktär att strålsäkerhetsombud inte är nödvändiga. Detta ska framgå av verksamhetens ledningssystem.

Strålsäkerhetsombudets arbetsuppgifter är minst (men inte begränsat till)

att tillse att strålskydd så som förkläden, kjolar, västar och thyroideaskydd årligen är kontrollerade enligt gällande rutin

att se till att strålskydd så som förkläden, kjolar, västar och thyroideaskydd, som inte uppfyller kraven kasseras samt finns i erforderlig omfattning

I förekommande fall kontrollera bildplattor, gonadskydd och kompressionsanordningar enligt gällande rutiner

Att bistå vid framtagande av rutiner för registrering av stråldoser

Att bistå vid framtagande av rutiner inom verksamheten

att vara behjälplig med administrering av dosimetrar för persondosimetri och andra föreskrivna mätningar

Uppföljning

Sker årligen vid Klinikens genomgång av verksamhet med strålning där Strålsäkerhetsombudet ska vara med.

Redovisande dokument

Varje verksamhet som bedriver verksamhet med joniserande strålning ska på samma sätt som det inom exempelvis miljöområdet finns miljöombud tillse att det finns namngivna strålsäkerhetsombud. Deras arbete ska framgå av både styrande och uppföljande dokument.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Markus Håkansson, strålsäkerhetsstrateg, SÄS

Remissinstanser

Medicinsk beredningsgrupp

Fastställt av

Henrik Hermansson, administrativ chef, SÄS

Nyckelord

Strålsäkerhet, organisation, strålning, ombud, ansvarsfördelning, ansvar