Armbåge – Ultraljudsundersökning inom radiologi SÄS

Förändringar sedan föregående version

Ersatt transducertext med tabell. Tillägg i dokumentationsinformation.

Sammanfattning

Beskrivning av ultraljudsundersökning vid misstänkt patologi i armbågen såsom utgjutning, tendinopati, bursit, inflammation, muskelruptur för personal på Radiologi SÄS.

Förutsättningar

SoS-kod: 980 XXX

Förberedelser

Inga för patienten.

Vid behov ultraljudsgelé och plastfolie på transducern. Fäst plastfolien genom att vira plasten runt handtaget.

Patienten

Täckande plagg avlägsnas. Förbered även för undersökning av den kontralaterala sidan.

Patienten placeras sittande med stöd för armarna så att dessa kan hållas fram.

Transducer/transducrar

| CANON | Vuxen | 17LH7, 14L5, 11L3 |
| --- | --- | --- |
|  | Barn | 17LH7, 14L5, 11L3 |
| GE | Vuxen | L8-18i, ML6-15, 9L |
|  | Barn | L8-18i, ML6-15, 9L |

Genomförande

Undersökning

Läkare/BMA utför undersökningen.

Sidoangivelse på bilderna.

Efter undersökningen

Informera om när och från vem patienten får svar.

Torka av transducern med Ytdesinfektion Plus.

Dokumentation

Ändra SoS-kod vid behov. Görs av undersökande läkare/BMA.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Sheida Norbakhsh Kirlappos, Leg. BMA och Sonograf, Radiologi SÄS

Innehållsgranskare

Elin Wemmeus, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok ultraljud, armbåge, utgjutning, tendinopati, bursit, inflammation, muskelruptur