Anestesiutrustning på akutmottagningen

- ansvarsfördelning vid SÄS

Sammanfattning

Riktlinjen tydliggör, dels ansvarsfördelningen för att säkerställa att akututrustning finns tillgänglig i alla situationer då anestesiologiskt omhändertagande blir aktuellt på akutmottagningen, dels ansvar för att regelbundna kontroller genomförs (checklista för kontroller ingår som bilaga).

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar samt uppdatering av bilaga, giltighetstiden förlängd.

Förutsättningar

Ansvar

Läkare anestesikliniken

Ansvarar för beslut om vilken utrustning som ska ingå i akutlådor/akutväskor på akutmottagningen. Genomför kontroll av akututrustning tillsammans med sjuksköterska från anestesikliniken varje måndag.

Sjuksköterska anestesikliniken

Ansvarar för att anestesiutrustning finns tillgänglig på akutmottagningen samt att förteckningar över utrustning för akutlådor respektive akutväskor hålls uppdaterade. Genomför kontroll av akututrustning tillsammans med läkare från anestesikliniken varje måndag.

Sjuksköterska akutmottagningen

Ansvarar för att akututrustningen hålls aktuell enligt förteckningar samt att den förvaras på angiven plats och finns tillgänglig i trauma-/akutrum när behov uppstår.

Genomförande

Akututrustning enligt innehållsförteckningar i anslutning till respektive låda/väska i akutrum/traumarum är avsedd att användas i alla situationer då det finns behov av anestesiologiskt omhändertagande på akutmottagningen, oavsett bakomliggande sjukdom eller trauma.

Dokumentation

Ifyllda checklistor efter ”måndagskontroller” förvaras i pärm på anestesikliniken.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Joacim Linde, överläkare, anestesikliniken, SÄS
Camilla Adriansson, anestesisjuksköterska, anestesikliniken, SÄS

Remissinstanser (utgåva 1, 2019)

Nina Widfeldt, verksamhetschef, anestesikliniken, SÄS
Katarina Zamac, verksamhetschef, akutkliniken, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Akututrustning, medicintekniska apparater, andningshjälpmedel, katetrar, sonder, läkemedel, intubationsutrustning, luftvägar, syrgas, oxygen, sprutor, kanyler, trakea, luftstrupe, andningsvägar, smärtstillande, anestesiläkemedel

Bilaga -Checklista (måndagskollen)

|  | Akutrum 1-3 | Hamilton T1 + full O2-flaska |  |  | Glidescope/ MEQU-blodvärmare | Trauma 1 och 2 |  | Intubations-väskor | RANGER/ Artärtryck | EMMA + Transport-båge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År/vecka | Plombering. Handtag i laddare/ lampa lyser | Funktions-kontroll: Täthet, Flöde/CO2-sensor, EL/larm-test | EL/O2-ansluten | Efter anv: Slangbyte, funktions-kontroll, EL/O2-ansluten (notera datum) | Glidescope på laddning och påfyllt. MEQU blodvärmare på laddning och lådan påfylld. | Plombering Handtag i laddare/ lampa lyser | Sprutpump på laddning, 2 st | Byte av laryngoskops-handtag. Vuxen/Barn | ”SET” enligt innehålls-förteckning | Batteribyte på EMMA + inspektera transport-båge i ambulans-hallen |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ansvariga Anestesi/Op1/Akutmottagningen: Anders Aderstedt och Lovisa Gyllsdorf. Tfn 3072

|  | Akutrum 1-3 | Hamilton T1 + full O2-flaska |  |  | Glidescope/ MEQU-blodvärmare | Trauma 1 och 2 |  | Intubations-väskor | RANGER/ Artärtryck | EMMA + Transport-båge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| År/vecka | Plombering. Handtag i laddare/ lampa lyser | Funktions-kontroll: Täthet, Flöde/CO2-sensor, EL/larm-test | EL/O2-ansluten | Efter anv: Slangbyte, funktions-kontroll, EL/O2-ansluten (notera datum) | Glidescope på laddning och påfyllt. MEQU blodvärmare på laddning och lådan påfylld. | Plombering, handtag i laddare/lampa lyser | Sprutpump på laddning, 2 st | Byte av laryngoskops-handtag. Vuxen/Barn | ”SET” enligt innehålls-förteckning | Batteribyte på EMMA + inspektera transport-båge i ambulans-hallen |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ansvariga Anestesi/Op1/Akutmottagningen: Anders Aderstedt och Lovisa Gyllsdorf. Tfn 3072