Personlyft – Kompetensbevis för användning

Personal som använder personlyft ska ha tagit del av nedanstående:

För att använda personlyft på ett säkert sätt ska du ha genomgått utbildning som givits av arbetsterapeut, fysioterapeut eller person med motsvarande kompetens.

Att bruksanvisningen finns lätt tillgänglig och att den är känd av dem som använder personlyft: hur lyft och sele ska användas, skötas och rengöras. Det står även hur den dagliga funktionskontrollen ska utföras.

Du bör undvika att genomföra överflyttning med personlyft ensam.

Patienten får inte lämnas ensam då denne är i lyften.

Planera överflyttningen genom att i förväg placera rullstol, mobil hygienstol, säng nära varandra för att ha möjlighet att köra så kort sträcka som möjligt med patienten i lyften.

Kontrollera alltid att lyftselens öglor placerats rätt i lyftbygelns krokar. Kontrollera en extra gång när lyftselens band blivit sträckta vid lyftets början.

Utbildning planerad till datum      	 	Sign

Genomfört datum      		Sign

Jag har läst och förstått innehållet på detta blad samt i den övergripande riktlinjen för användning av personlyft.

(Datum)

(Den anställdes underskrift)

(Namnförtydligande)

(Verksamhetschefens/vårdenhetschefens underskrift)

(Namnförtydligande)