Personlyft – Kompetensbevis för användning

Vårdpersonal som använder personlyft ska ha tagit del av nedanstående:

- För att använda personlyft på ett säkert sätt ska du ha genomgått utbildning som givits av arbetsterapeut, fysioterapeut eller person med motsvarande kompetens.

- Att bruksanvisningen finns lätt tillgänglig och att den är känd av dem som använder personlyft: hur lyft och sele ska användas, skötas och rengöras. Det står även hur den dagliga funktionskontrollen ska utföras.

- Du bör undvika att genomföra överflyttning med personlyft ensam.

- Patienten får inte lämnas ensam då denne är i lyften.

- Planera överflyttningen genom att i förväg placera rullstol, mobil hygienstol, säng nära varandra för att ha möjlighet att köra så kort sträcka som möjligt med patienten i lyften.

- Kontrollera alltid att lyftselens öglor placerats rätt i lyftbygelns krokar. Kontrollera en extra gång när lyftselens band blivit sträckta vid lyftets början.

Utbildning planerad till datum      	 	Sign

Genomfört datum      		Sign

Jag har läst och förstått innehållet ovan samt i den övergripande riktlinjen för användning av personlyft.

| Datum |  | Anställds underskrift |  | Namnförtydligande |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Verksamhetschefens/vårdenhetschefens underskrift) |  |  |  | Namnförtydligande |