Spoldesinfektor – Checklista för dagligt underhåll

Bilaga till riktlinje ”Disk- och spoldesinfektorer – Loggbok”

Spoldesinfektorns serienummer      	
Avdelning

| Vecka | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dagligt underhåll omfattar kontroll av…

att roterande dysa går att snurra på

att dysorna och spjutens spolhål är rena och ej igensatta

att rimlig mängd diskmedel gått åt (sätt streck på burken)

att avloppet är fritt.

Rengöringskontroll – Kontrollera att godset är rent efter varje körning.

(Checklistan sorteras in under flik 4 i loggbok för spoldesinfektor)