Centralvenös infart, CVK/CDK, checklista för inläggning

Förändringar sedan föregående version

Tillagd text under “Utförande - avslutning”

Sammanfattning

Checklista över förberedelser inför, under och efter inläggning av central venös kateter i syfte att säkerställa hög patientsäkerhet under ingreppet.

Utförande

Checklistan är framtagen för att öka patientsäkerheten i samband med inläggning av centralvenös kateter som bör ses som ett operativt ingrepp. Om säkerhetsåtgärderna, som listas nedan, inte följs ska detta påtalas av den som håller i checklistan så att det kan rättas till innan proceduren fortsätter.

| Förberedelser |  | Procedur |  |  | Avslutning |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Före inläggning kontrollera: |  | Under inläggning kontrollera: |  |  | Efter inläggning kontrollera: |
| Att uppdukning av utrustning sker på korrekt sätt. Att man beslutat vilken kateter som ska läggas in och via vilket kärl. Att operatören tar på mössa och munskydd. Och därefter tvättar händer och underarmar med tvål och vatten samt desinficerar händer och underarmar med handsprit och låter händerna lufttorka. Att påklädning av steril rock och handskar sker på ett korrekt sätt och att handskarna sitter ovanpå rockens muddar. Att operatören klorhexidintvättar insticks-stället/område noggrant. Att operatören låter instickstället torka. Att anläggande av sterila dukar utförs så att de täcker patientens ansikte och hela överkroppen samt lämplig del av säng och operationsbord. |  | Att ultraljud finns och att sterilklädd kärlprobe placeras lättillgängligt. Att sterilitet upprätthålls under hela proce-duren. Att ledare säkras under hela ingreppet för att minimera risken att ledare far in i kärlträdet. Att trevägskranar och nålfria injektionsmembran sätts på under sterila förhållanden. Att fixering sker med monofil sutur. Att hjälp tillkallas inom rimlig tid vid tekniska problem (svårt att identifiera kärl, svårighet att föra in ledare eller kateter osv). |  |  | Att ledaren är avlägsnad ur katetern och ligger på CVK bordet, av två närvarande personer (dubbelkontroll) Att blod vid instickstället tvättas bort med sterilt koksalt och/eller klorhexidinsprit innan förband anläggs. Att förband anläggs sterilt. Att infarten märks med etikett ”central venkateter”. Att röntgenremiss skrivs och skickas om indicerat. Att dokumentation av inläggning av Central infart sker i Melior som en Fri aktivitet. |
| Operatör |  |  | Assistent |  |  |

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Anders Tellqvist, överläkare, VO Anestesi, operation, intensivvård/anestesi, SÄS

Vårdhygieniska rådgivare (utgåva 3): 
Maria Werner, överläkare, vårdhygien SÄS 
Susanne Jungnelius, sjuksköterska, vårdhygien, SÄS

Remissinstanser (utgåva 1)

Verksamhetschefer, SÄS 
Jiri Kofron, överläkare, neonatalavdelningen, SÄS

Källförteckning

- Narkosguiden 
http://narkosguiden.se/book/central-venaccess/