Andningshjälpmedel och inhalationsutrustning - manuell rengöring, SÄS

Sammanfattning

Rutinen avser rengöring av andningshjälpmedel och inhalationsutrustning i vårdmiljö. För rengöringsrutiner i patientens hem, se tillverkarens anvisning.

Rutinen beskriver hur manuell rengöring utförs utan att använda vård-rummets handfat. Detta för att undvika kontaminering av handfatets avlopp med risk för smittspridning som följd.

Förändringar sedan föregående version

Redaktionella ändringar, giltighetstiden förlängd.

Förutsättningar

All utrustning som är avsedd för flergångsbruk ska rengöras enligt tillverkarens anvisningar. Rengöring i diskdesinfektor är alltid förstahandsval om utrustningen tål det. Om detta inte är möjligt ska användande av engångsutrustning övervägas.

I de fall där manuell rengöring med vatten är enda alternativet bör detta ske över en skål/kärl och inte över ett handfat. Vattnet från rengöringen ska inte heller hällas ut i handfatet eftersom det då finns risk att bakterier från patientens luftvägar förs ner i handfatets avlopp. Bakterierna kan bilda en slemmig och klisteraktig yta, så kallad biofilm, i avloppet och är då mycket svåra att få bort. Bakterier riskerar sedan att via vattenstänk från biofilmen föras över till händer eller annan utrustning med en smittspridning som följd.

Genomförande

Utrustningen rengörs enligt tillverkarens anvisningar.

Till sköljning och tvättning används vanligt kranvatten som hällts upp i tillbringare eller annat kärl.

All sköljning av utrustningen görs över en skål, till exempel en rondskål, för att samla upp sköljvattnet.

Om utrustningen behöver diskas eller på annat sätt bearbetas mekaniskt för att få bort synligt smuts görs detta under vattenytan i skålen/kärlet för att undvika stänk. Byt vatten om det behövs. Använt vatten hälls ut i spoldesinfektorns avlopp.

Efterskölj utrustningen med sterilt vatten över en skål för att samla upp sköjvattnet. Slå ut sköljvattnet i spoldesinfektorns avlopp.

Förvara den rengjorda utrustningen på torr plats, till exempel i ren burk på patientens sängbord.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Maria Nelson, hygiensjuksköterska, vårdhygien, SÄS

Remissinstanser

Verksamhetschefer, SÄS

Fastställt av

Jerker Nilson, chefläkare, SÄS

Nyckelord

Rengöring, andningshjälpmedel, inhalationsutrustning, handfat, avlopp, biofilm

Referens- och länkförteckning

Byggenskap och Vårdhygien. Svensk Förening för Vårdhygien 2016. ISBN 978-91-979918-6-5
https://sfvh.se/bov-byggenskap-och-vardhygien

Andningsvård. Vårdhandboken.
www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/luftvagar/andningsvard

Stjärne Aspelund et al. Acetic acid as a decontamination method for sink drains in a nosocomial outbreak of metallo-b-lactamase-producing Pseudomonas aeruginosa. Journal of Hospital Infection vol. 94, nr.1, 2016: 13-20.
https://doi.org/10.1016/j.jhin.2016.05.009