## Exempel (hidden)
GUID | Installation | Välj Installationsobjekt i Listan | Inst. benämning | Inst. typ | Mängd | Enhet | Urspr. inst. år | Inst. år | Garantidatum t.o.m. | Förv. obj | Byggnad | Plan | Rum | Förvaltning | Detaljspecifikation | Objektbeskrivning | Giltig till | Placering
| Exempel: 441301-02-AS2 | SC1 -Apparatskåp | Apparatskåp | SC1 | 1 | st | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 | 02 | B-2143 | VF
| Exempel: 441301-02-AS2-DDC1 | SC1 -DDC | DDC | SC1 | 1 | st | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 | 02 | B-2143 | VF | SC1_DDC
| Exempel: 441301-02-Golv och matta | SC3 -Golv och matta | Golv och matta | SC3 | 3000 | m2 | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 | 02 |  | VF
| Exempel: 441301-02-FA1 | SC4.1 -Fettavskiljare utvändigt | Fettavskiljare utvändigt | SC4.1 | 1 | st | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 |  |  | VF
| Exempel: 441301-LBA-101 | SC4.7 -Luftbehandlingsaggregat | Luftbehandlingsaggregat | SC4.7 | 1 | st | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 | 02 | B-2143 | VF
| Exempel: 441301-6461.4413.02.2143.1000 | SG1.2.1 -Brandlarmscentral | Brandlarmscentral | SG1.2.1 | 1 | st | 1997 | 2025 | 2030-12-31 | 4410 | 441301 | 02 | B-2143 | VF
Note on C3: Välj eller sök i listan för godkända benämningar och typ.
Note on D3: Inst.benämning: Fylls i automatiskt
Note on E3: Inst.typ: Fylls i automatiskt

## Förklaring av importmall
Följ >> | Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata
• Läs alltid i klolumnerna Omfattning, Registreras och Klartextbeskrivning av Installationsobjekt
• Olika exempel på registrering
• Förklaring användning av kolumn C "Välj Installationsobjekt i Listan" för automatisk ifyllning av Inst.typ och Inst.benämning
• Kolumn C "Välj Installationsobjekt i Listan" hämtar rätt värden enligt Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata. Med hjälp av dataverifering från dolt blad med namn Installationsobjekt-MAID.
• Kolumn D "Inst.typ" har en formel som är: =OMFEL(LETARAD(C4;'Installationsobjekt-MAID'!$A$4:$C$400;3;FALSKT);"")
• Kolumn E "Inst.benämning" har en formel som är: Kolumn Inst.typ har en formel som är: =OMFEL(LETARAD(C4;'Installationsobjekt-MAID'!$A$4:$C$400;2;FALSKT);"")
•OBS! Kolumn D "Inst.typ" & Kolumn E "Inst.benämning" är dolda, i importmallen, arbeta endast med Kolumn C "Välj Installationsobjekt i Listan"
• Kolumn G, "Enhet" visar lista med aktuella värden enligt Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata, använder dataverifering från dolt blad med namn Installationsobjekt-MAID. Följ Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata för att göra rätt val.
• Kolumn O, "Förvaltning" visar lista med aktuella värden enligt Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata, använder dataverifering från dolt blad med namn Installationsobjekt-MAID. Följ Masterdata för fastighetsinformation, bilaga 1 Installationsdata för att göra rätt val.

## Importmall Installationsdata
ExportList
3040100.1 | 3040100.20 |  | 3040100.21 | 3040100.101 | 3040100.353 | 3040100.148 | 3040100.127 | 3040100.114 | 3040100.115 | 3040100.31 | 3040100.37 | 3040100.43 | 3040100.46 | 3040100.147 | 3040100.167 | 3040100.191 | 3040100.14 | 3040100.106
GUID | Installation | Välj Installationsobjekt i Listan | Inst. benämning | Inst. typ | Mängd | Enhet | Urspr. inst. år | Inst. år | Garantidatum t.o.m. | Förv. obj | Byggnad | Plan | Rum | Förvaltning | Detaljspecifikation | Objektbeskrivning | Giltig till | Placering
Note on C3: Välj eller sök i listan för godkända benämningar och typ.
Note on D3: Inst.benämning: Fylls i automatiskt, från val i kloumn C
Note on E3: Inst.typ: Fylls i automatiskt, från val i kloumn C
Note on G3: Enhet: Väljs från Lista
Note on O3: Förvaltning Väljs från Lista

## Installationsobjekt-MAID (hidden)
KOPIA - Masterdata för fastighetsinformation bilaga 1 - Flik Installationsobjekt
Version 5 (2026-XX-XX)
Sammanfoga | Inst. benämning | Inst. typ | Enhet | Förvaltning
SC1 -Styr- och övervakningssystem | Styr- och övervakningssystem | SC1 | st | VF
SC1 -Apparatskåp | Apparatskåp | SC1 | m | BT
SC1 -DDC | DDC | SC1 | m2 | RNS
SC1 -HMI | HMI | SC1 |  | VF-KUND
SC1 -Gateway | Gateway | SC1
SC1 -Givare | Givare | SC1
SC2 -Byggnad utvändigt | Byggnad utvändigt | SC2
SC2 -Fasad | Fasad | SC2
SC2 -Fönster | Fönster | SC2
SC2 -Yttertak | Yttertak | SC2
SC2 -Solskydd och mörkläggning utvändigt | Solskydd och mörkläggning utvändigt | SC2
SC2 -Takbrunn | Takbrunn | SC2
SC2.3 -Entré, port m.m. | Entré, port m.m. | SC2.3
SC2.3.4 -Maskindriven port | Maskindriven port | SC2.3.4
SC3 -Byggnad invändigt | Byggnad invändigt | SC3
SC3 -Golv och matta | Golv och matta | SC3
SC3 -Undertak | Undertak | SC3
SC2.3.4 -Maskindriven port | Maskindriven port | SC2.3.4
SC3 -Solskydd och mörkläggning invändigt | Solskydd och mörkläggning invändigt | SC3
SC3 -Tvättkarusell | Tvättkarusell | SC3
SC3 -Kök | Kök | SC3
SC3 -Vitvara fastighet | Vitvara fastighet | SC3
SC3 -Sopsäckväxlare | Sopsäckväxlare | SC3
SC3 -Kärltvätt | Kärltvätt | SC3
SC3.5 -Innerdörr | Innerdörr | SC3.5
SC4.1 -Spillvattensystem utvändigt | Spillvattensystem utvändigt | SC4.1
SC4.1 -Spillvattenpump utvändigt | Spillvattenpump utvändigt | SC4.1
SC4.1 -Fettavskiljare utvändigt | Fettavskiljare utvändigt | SC4.1
SC4.1 -Dagvattensystem utvändigt | Dagvattensystem utvändigt | SC4.1
SC4.1 -Dräneringspump | Dräneringspump | SC4.1
SC4.1 -Oljeavskiljare utvändigt | Oljeavskiljare utvändigt | SC4.1
SC4.2.1 -Kallvattensystem | Kallvattensystem | SC4.2.1
SC4.2.1 -Reservvattenanläggning | Reservvattenanläggning | SC4.2.1
SC4.2.1 -Hydrofor | Hydrofor | SC4.2.1
SC4.2.1 -Tryckstegringspump | Tryckstegringspump | SC4.2.1
SC4.2.1 -Vattenmätare | Vattenmätare | SC4.2.1
SC4.2.1 -Återströmningsskydd | Återströmningsskydd | SC4.2.1
SC4.2.1 -Ögondusch/nöddusch | Ögondusch/nöddusch | SC4.2.1
SC4.2.1 -UV-lampa | UV-lampa | SC4.2.1
SC4.2.1 -Varmvattensystem (inkl. VVC) | Varmvattensystem (inkl. VVC) | SC4.2.1
SC4.2.1 -Varmvattenberedare | Varmvattenberedare | SC4.2.1
SC4.2.1 -Värmeväxlare | Värmeväxlare | SC4.2.1
SC4.2.1 -Värmemängdsmätare | Värmemängdsmätare | SC4.2.1
SC4.2.3 -Tryckluftssystem | Tryckluftssystem | SC4.2.3
SC4.2.3 -Luftbehållare teknisk luft | Luftbehållare teknisk luft | SC4.2.3
SC4.2.3 -Tank LIN (flytande nitrogen) | Tank LIN (flytande nitrogen) | SC4.2.3
SC4.2.3 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.3
SC4.2.3 -Gasuttag | Gasuttag | SC4.2.3
SC4.2.4 -System för andningsluft | System för andningsluft | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckluftskompressor andningsluft | Tryckluftskompressor andningsluft | SC4.2.4
SC4.2.4 -Luftbehållare medicinsk luft | Luftbehållare medicinsk luft | SC4.2.4
SC4.2.4 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.4
SC4.2.4 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckvakt/tryckövervakare | Tryckvakt/tryckövervakare | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tömningscentral | Tömningscentral | SC4.2.4
SC4.2.4 -System för andningsoxygen | System för andningsoxygen | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tank LOX (flytande oxygen) | Tank LOX (flytande oxygen) | SC4.2.4
SC4.2.4 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.4
SC4.2.4 -Gasuttag | Gasuttag | SC4.2.4
SC4.2.4 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckvakt/tryckövervakare | Tryckvakt/tryckövervakare | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tömningscentral | Tömningscentral | SC4.2.4
SC4.2.4 -System för instrumentluft | System för instrumentluft | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckluftskompressor instrumentluft | Tryckluftskompressor instrumentluft | SC4.2.4
SC4.2.4 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.4
SC4.2.4 -Gasuttag | Gasuttag | SC4.2.4
SC4.2.4 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckvakt/tryckövervakare | Tryckvakt/tryckövervakare | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tömningscentral | Tömningscentral | SC4.2.4
SC4.2.4 -System för lustgas | System för lustgas | SC4.2.4
SC4.2.4 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.4
SC4.2.4 -Gasuttag | Gasuttag | SC4.2.4
SC4.2.4 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckvakt/tryckövervakare | Tryckvakt/tryckövervakare | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tömningscentral | Tömningscentral | SC4.2.4
SC4.2.4 -System för medicinsk koldioxid | System för medicinsk koldioxid | SC4.2.4
SC4.2.4 -Drifttryckregulator | Drifttryckregulator | SC4.2.4
SC4.2.4 -Gasuttag | Gasuttag | SC4.2.4
SC4.2.4 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tryckvakt/tryckövervakare | Tryckvakt/tryckövervakare | SC4.2.4
SC4.2.4 -Tömningscentral | Tömningscentral | SC4.2.4
SC4.3 -Spillvattensystem invändigt | Spillvattensystem invändigt | SC4.3
SC4.3 -Spillvattenpump invändigt | Spillvattenpump invändigt | SC4.3
SC4.3 -Fettavskiljare invändigt | Fettavskiljare invändigt | SC4.3
SC4.3 -Dagvattensystem invändigt | Dagvattensystem invändigt | SC4.3
SC4.3 -Oljeavskiljare invändigt | Oljeavskiljare invändigt | SC4.3
SC4.5 -Kylsystem | Kylsystem | SC4.5
SC4.5 -Kylcentral | Kylcentral | SC4.5
SC4.5 -Kylaggregat | Kylaggregat | SC4.5
SC4.5 -Kyltorn | Kyltorn | SC4.5
SC4.5 -Kylmedelkylare | Kylmedelkylare | SC4.5
SC4.5 -Huvudpump | Huvudpump | SC4.5
SC4.5 -Expansionskärl | Expansionskärl | SC4.5
SC4.5 -Shuntgrupp sekundär | Shuntgrupp sekundär | SC4.5
SC4.5 -Värmemängdsmätare | Värmemängdsmätare | SC4.5
SC4.5 -Värmeväxlare | Värmeväxlare | SC4.5
SC4.5 -Sil | Sil | SC4.5
SC4.5 -Kylbafflar | Kylbafflar | SC4.5
SC4.5 -Fläktluftkylare | Fläktluftkylare | SC4.5
SC4.6 -Värmesystem | Värmesystem | SC4.6
SC4.6 -Värmepump | Värmepump | SC4.6
SC4.6 -Värmepanna | Värmepanna | SC4.6
SC4.6 -Ångproduktionsanläggning | Ångproduktionsanläggning | SC4.6
SC4.6 -Huvudpump | Huvudpump | SC4.6
SC4.6 -Expansionskärl | Expansionskärl | SC4.6
SC4.6 -Shuntgrupp sekundär | Shuntgrupp sekundär | SC4.6
SC4.6 -Värmemängdsmätare | Värmemängdsmätare | SC4.6
SC4.6 -Värmeväxlare | Värmeväxlare | SC4.6
SC4.6 -Sil | Sil | SC4.6
SC4.6 -Fläktluftvärmare | Fläktluftvärmare | SC4.6
SC4.7 -Luftbehandlingssystem | Luftbehandlingssystem | SC4.7
SC4.7 -Luftbehandlingsaggregat | Luftbehandlingsaggregat | SC4.7
SC4.7 -Fristående fläkt | Fristående fläkt | SC4.7
SC4.7 -Im- och rökkanaler | Im- och rökkanaler | SC4.7
SC5 -System för eldistribution (kraft) | System för eldistribution (kraft) | SC5
SC5.1.1 -Högspänningsställverk | Högspänningsställverk | SC5.1.1
SC5.1.1 -Brytare Högspänningsställverk | Brytare Högspänningsställverk | SC5.1.1
SC5.1.2 -Lågspänningsställverk | Lågspänningsställverk | SC5.1.2
SC5.1.2 -Brytare Lågspänningsställverk | Brytare Lågspänningsställverk | SC5.1.2
SC5 -Apparatskåp | Apparatskåp | SC5
SC5 -DDC | DDC | SC5
SC5 -HMI | HMI | SC5
SC5 -Mätvärdesinsamlingsenhet | Mätvärdesinsamlingsenhet | SC5
SC5 -Gateway | Gateway | SC5
SC5 -Kommunikationsswitch | Kommunikationsswitch | SC5
SC5 -Kommunikationsnätverk | Kommunikationsnätverk | SC5
SC5 -Jordfelsbrytare | Jordfelsbrytare | SC5
SC5 -Transformator | Transformator | SC5
SC5 -Laststyrningssystem | Laststyrningssystem | SC5
SC5 -System för elinstallation | System för elinstallation | SC5
SC5 -Elcentral | Elcentral | SC5
SC5 -Elmätare | Elmätare | SC5
SC5 -Elcentral-IT, Grupp 2 rum | Elcentral-IT, Grupp 2 rum | SC5
SC5 -Elcentral-TNS, Grupp 2 rum | Elcentral-TNS, Grupp 2 rum | SC5
SC5 -Elvärmesystem | Elvärmesystem | SC5
SC5 -Värmekabelanläggning | Värmekabelanläggning | SC5
SC5 -System för produktion av elenergi med solkraftverk | System för produktion av elenergi med solkraftverk | SC5
SC5.6 -System för skydds- och funktionsutjämning | System för skydds- och funktionsutjämning | SC5.6
SC5.6.1 -Åskskyddssystem | Åskskyddssystem | SC5.6.1
SC5.7 -System för laddning av elfordon | System för laddning av elfordon | SC5.7
SC5.7 -Parkeringsladdare | Parkeringsladdare | SC5.7
SC5.7 -Parkeringsladdare snabb | Parkeringsladdare snabb | SC5.7
SC5.2 -Belysningssystem | Belysningssystem | SC5.2
SC5.2 -Ergonomiskt ljus | Ergonomiskt ljus | SC5.2
SC5.2 -Dygnsrytmljus | Dygnsrytmljus | SC5.2
SC5.2 -Styrutrustning för belysning | Styrutrustning för belysning | SC5.2
SC5.2 -System för nödbelysning | System för nödbelysning | SC5.2
SC5.5.1 -Motordriven reservkraft | Motordriven reservkraft | SC5.5.1
SC5.5.1 -Startbatteri till motordriven reservkraft | Startbatteri till motordriven reservkraft | SC5.5.1
SC5.5.1 -Bränslecistern till motordriven reservkraft | Bränslecistern till motordriven reservkraft | SC5.5.1
SC5.5.1 -Styrsystem till motordriven reservkraft | Styrsystem till motordriven reservkraft | SC5.5.1
SC5.5.2 -UPS - Avbrottsfri kraft (MVL) | UPS - Avbrottsfri kraft (MVL) | SC5.5.2
SC5.5.2 -Batteribank till UPS - Avbrottsfri kraft (MVL) | Batteribank till UPS - Avbrottsfri kraft (MVL) | SC5.5.2
SC5.5.2 -Hjälpkraft LS110 VDC, 24 VDC | Hjälpkraft LS110 VDC, 24 VDC | SC5.5.2
SC5.5 -Kontroll- och övervakningssystem elkraft | Kontroll- och övervakningssystem elkraft | SC5.5
SC6 -Tele- och datakommunikationssystem | Tele- och datakommunikationssystem | SC6
SC6 -Telesignalsystem | Telesignalsystem | SC6
SC6.2 -Antennsystem | Antennsystem | SC6.2
SC6.2 -Antennförstärkare | Antennförstärkare | SC6.2
SC7 -Transportsystem | Transportsystem | SC7
SC7.1 -Hiss med eller utan hisskorg | Hiss med eller utan hisskorg | SC7.1
SC7.4 -Rörpostsystem | Rörpostsystem | SC7.4
SC7.4 -Rörpoststation | Rörpoststation | SC7.4
SC7.4 -Knutpunktsrum | Knutpunktsrum | SC7.4
SC8.1 -Sopsugsanläggning | Sopsugsanläggning | SC8.1
SC8.5 -Badanläggning | Badanläggning | SC8.5
SC8.9 -Tvättanläggning | Tvättanläggning | SC8.9
SD1 -Akutentréområde | Akutentréområde | SD1
SD1 -Bilparkering | Bilparkering | SD1
SD1 -Cykelparkering | Cykelparkering | SD1
SD1 -Dagvattenhanteringsområde | Dagvattenhanteringsområde | SD1
SD1 -Entréområde | Entréområde | SD1
SD1 -Huvudentréområde | Huvudentréområde | SD1
SD1 -Innergård | Innergård | SD1
SD1 -Naturområde | Naturområde | SD1
SD1 -Parkområde | Parkområde | SD1
SD1 -Serviceområde | Serviceområde | SD1
SD1 -Vägområde | Vägområde | SD1
SD2 -Träd | Träd | SD2
SD4 -Lekplats | Lekplats | SD4
SD7 -Helikopterflygplats mark | Helikopterflygplats mark | SD7
SD7 -Helikopterflygplats installationer | Helikopterflygplats installationer | SD7
SD8 -Kontaktledning | Kontaktledning | SD8
SD8 -Signalsystem | Signalsystem | SD8
SD8 -Spår | Spår | SD8
SD8 -Spårväxel | Spårväxel | SD8
SD8 -Spårledningsstolpe | Spårledningsstolpe | SD8
SD8 -Spårpelare | Spårpelare | SD8
SF2.2 -Arbetsplats | Arbetsplats | SF2.2
SF2.2 -Kaffestation | Kaffestation | SF2.2
SF2.2 -Multimaskin | Multimaskin | SF2.2
SF2.2 -Vattenstation | Vattenstation | SF2.2
SF2.2 -Övrig utrustning | Övrig utrustning | SF2.2
SF8 -Cykel | Cykel | SF8
SF8 -Poolbil | Poolbil | SF8
SG1.2.1 -System för branddetektering och brandlarm | System för branddetektering och brandlarm | SG1.2.1
SG1.2.1 -Brandlarmscentral | Brandlarmscentral | SG1.2.1
SG1.2.1 -Undercentral | Undercentral | SG1.2.1
SG1.2.1 -Nödtelefon UPL | Nödtelefon UPL | SG1.2.1
SG1.2.1 -Larmsändare | Larmsändare | SG1.2.1
SG1.2.1 -Tablå | Tablå | SG1.2.1
SG1.2.1 -Likriktare | Likriktare | SG1.2.1
SG1.2.2 -Sprinklersystem | Sprinklersystem | SG1.2.2
SG1.2.2 -Sprinklercentral | Sprinklercentral | SG1.2.2
SG1.2.3 -Brandpost utvändigt | Brandpost utvändigt | SG1.2.3
SG1.2.3 -Brandpost invändigt | Brandpost invändigt | SG1.2.3
SG1.2.4 -Gassläcksystem | Gassläcksystem | SG1.2.4
SG1.2.4 -Brandsläckare | Brandsläckare | SG1.2.4
SG1.4.3 -Röklucka | Röklucka | SG1.4.3
SG2.2.1 -Passagesystem | Passagesystem | SG2.2.1
SG2.2.1 -Central | Central | SG2.2.1
SG2.2.1 -Likriktare | Likriktare | SG2.2.1
SG2.2.4 -Inbrottslarmsystem | Inbrottslarmsystem | SG2.2.4
SG2.2.4 -Larmsändare | Larmsändare | SG2.2.4
SG2.2.5 -Överfallslarmsystem | Överfallslarmsystem | SG2.2.5
SG2.2.5 -Larmsändare | Larmsändare | SG2.2.5
SG2.2.7 -Kallelse-/patientsignalsystem | Kallelse-/patientsignalsystem | SG2.2.7
SG2.2.7 -Central | Central | SG2.2.7
SG2.2.7 -Undercentral | Undercentral | SG2.2.7
SG2.2.7 -Likriktare | Likriktare | SG2.2.7
SG2.2.8 -Kameraövervakningssystem | Kameraövervakningssystem | SG2.2.8
SG2.2.9 -Sammansatta säkerhetssystem | Sammansatta säkerhetssystem | SG2.2.9
SG2.2.9 -Central | Central | SG2.2.9
SG2.2.9 -Likriktare | Likriktare | SG2.2.9
SG2.2.9 -Larmsändare | Larmsändare | SG2.2.9
V8100 -Mattransportvagn | Mattransportvagn | V8100
V8100 -Rullande material | Rullande material | V8100
V8120 -Brits | Brits | V8120
V8120 -Bårvagnsunderrede | Bårvagnsunderrede | V8120
V8120 -Helikopterunderrede | Helikopterunderrede | V8120
V8120 -Sängar Kund | Sängar Kund | V8120
V8120 -Sängtvätt | Sängtvätt | V8120
V8200 -Blodkyl | Blodkyl | V8200
V8200 -Diskmaskin | Diskmaskin | V8200
V8200 -Högtryckstvätt | Högtryckstvätt | V8200
V8200 -Kylskåp | Kylskåp | V8200
V8200 -Torkskåp | Torkskåp | V8200
V8200 -Torktumlare | Torktumlare | V8200
V8200 -Tvätt- och torkutrustning | Tvätt- och torkutrustning | V8200
V8200 -Tvättmaskin | Tvättmaskin | V8200
V8200 -Vitvaror, tvätt och kök Kund | Vitvaror, tvätt och kök Kund | V8200
V8250 -Avfallskvarn | Avfallskvarn | V8250
V8250 -Avsvalningsskåp | Avsvalningsskåp | V8250
V8250 -Bakugn | Bakugn | V8250
V8250 -Banddiskmaskin | Banddiskmaskin | V8250
V8250 -Blandningsmaskin | Blandningsmaskin | V8250
V8250 -Brickdisk | Brickdisk | V8250
V8250 -Brickväxlare | Brickväxlare | V8250
V8250 -Brödmaskin | Brödmaskin | V8250
V8250 -Bufferttransportör | Bufferttransportör | V8250
V8250 -Bullrivare | Bullrivare | V8250
V8250 -Bänk höj/sänk | Bänk höj/sänk | V8250
V8250 -Degblandare | Degblandare | V8250
V8250 -Diskmaskin | Diskmaskin | V8250
V8250 -Dispenser | Dispenser | V8250
V8250 -Elvåg | Elvåg | V8250
V8250 -Frysdisk | Frysdisk | V8250
V8250 -Frysskåp | Frysskåp | V8250
V8250 -Fördisk | Fördisk | V8250
V8250 -Grovdiskmaskin | Grovdiskmaskin | V8250
V8250 -Grönsaksskärare | Grönsaksskärare | V8250
V8250 -Inmatning | Inmatning | V8250
V8250 -Juicekyl | Juicekyl | V8250
V8250 -Jässkåp | Jässkåp | V8250
V8250 -Kaffebryggare | Kaffebryggare | V8250
V8250 -Kaffekokare | Kaffekokare | V8250
V8250 -Kokeri | Kokeri | V8250
V8250 -Kokgryta | Kokgryta | V8250
V8250 -Kokskåp | Kokskåp | V8250
V8250 -Kombiugn | Kombiugn | V8250
V8250 -Konservöppnare | Konservöppnare | V8250
V8250 -Konvektionsvagn | Konvektionsvagn | V8250
V8250 -Korgrobot | Korgrobot | V8250
V8250 -Kyl- och frysskåp | Kyl- och frysskåp | V8250
V8250 -Kylbrunn | Kylbrunn | V8250
V8250 -Kyldisk | Kyldisk | V8250
V8250 -Kylskåp | Kylskåp | V8250
V8250 -Kylskåp med kylbrunn | Kylskåp med kylbrunn | V8250
V8250 -Kylsystem | Kylsystem | V8250
V8250 -Kökshack | Kökshack | V8250
V8250 -Köksmixer | Köksmixer | V8250
V8250 -Köksutrustning | Köksutrustning | V8250
V8250 -Köttkvarn | Köttkvarn | V8250
V8250 -Lyftvagn | Lyftvagn | V8250
V8250 -Magnetplockare | Magnetplockare | V8250
V8250 -Mattransportvagn | Mattransportvagn | V8250
V8250 -Mikrovågsugn | Mikrovågsugn | V8250
V8250 -Porslinsdisk | Porslinsdisk | V8250
V8250 -Potatisskalare | Potatisskalare | V8250
V8250 -Skalmaskin | Skalmaskin | V8250
V8250 -Skumspolare | Skumspolare | V8250
V8250 -Skärmaskin | Skärmaskin | V8250
V8250 -Snabbkokare | Snabbkokare | V8250
V8250 -Sorterare | Sorterare | V8250
V8250 -Spis | Spis | V8250
V8250 -Stekbord | Stekbord | V8250
V8250 -Storköksutrustning | Storköksutrustning | V8250
V8250 -Tallriksdispenser | Tallriksdispenser | V8250
V8250 -Tryckkokare | Tryckkokare | V8250
V8250 -Turbomixer | Turbomixer | V8250
V8250 -Ugn | Ugn | V8250
V8250 -Universalmaskin | Universalmaskin | V8250
V8250 -Varmluftsugn | Varmluftsugn | V8250
V8250 -Vattensifon | Vattensifon | V8250
V8250 -Visp | Visp | V8250
V8250 -Värmeri/ugn | Värmeri/ugn | V8250
V8250 -Ångkokgrytor | Ångkokgrytor | V8250
V8250 -Ångkokskåp | Ångkokskåp | V8250
V8250 -Ångkärl | Ångkärl | V8250
V8270 -Lågtemperaturbox | Lågtemperaturbox | V8270
V8300 -Dragbänk | Dragbänk | V8300
V8300 -Dragskåp | Dragskåp | V8300
V8300 -Dragskåpsfläkt | Dragskåpsfläkt | V8300
V8300 -LAF-bänk | LAF-bänk | V8300
V8300 -Luftbehandling | Luftbehandling | V8300
V8300 -Syremonitor | Syremonitor | V8300
V8300 -Syrgasgivare | Syrgasgivare | V8300
V8300 -Ventilerad arbetsplats | Ventilerad arbetsplats | V8300
V8315 -Fläktluftkylare | Fläktluftkylare | V8315
V8315 -Kylaggregat | Kylaggregat | V8315
V8315 -Kylmaskin | Kylmaskin | V8315
V8315 -Kylsystem | Kylsystem | V8315
V8400 -AGS-band | AGS-band | V8400
V8400 -Desinfektionsutrustning | Desinfektionsutrustning | V8400
V8400 -Disk- och spoldesinfektor | Disk- och spoldesinfektor | V8400
V8400 -Kabinettdisk | Kabinettdisk | V8400
V8430 -Autklav Band och staplare | Autklav Band och staplare | V8430
V8430 -Autoklaver Kund | Autoklaver Kund | V8430
V8430 -Dosering kemsystem | Dosering kemsystem | V8430
V8430 -Vacumpump | Vacumpump | V8430
V8430 -Ångalstrare | Ångalstrare | V8430
V8500 -Batterier till snabbteleväxel | Batterier till snabbteleväxel | V8500
V8500 -Belysning | Belysning | V8500
V8500 -El, tele och data | El, tele och data | V8500
V8500 -Entresignal | Entresignal | V8500
V8500 -Förstärkare | Förstärkare | V8500
V8500 -Generator | Generator | V8500
V8500 -HWC ,Entre,övriga signaler | HWC ,Entre,övriga signaler | V8500
V8500 -Inbrottslarm | Inbrottslarm | V8500
V8500 -Patientterminal | Patientterminal | V8500
V8500 -Porttelefon | Porttelefon | V8500
V8500 -Reservkraft kund | Reservkraft kund | V8500
V8500 -Snabbtelefonsystem | Snabbtelefonsystem | V8500
V8500 -Snabbtelefonväxel | Snabbtelefonväxel | V8500
V8500 -Stereo-tuner | Stereo-tuner | V8500
V8500 -Telefonsystem | Telefonsystem | V8500
V8500 -UPS | UPS | V8500
V8500 -Väderkamera | Väderkamera | V8500
V8500 -Övriga signalsystem | Övriga signalsystem | V8500
V8520 -Elcentral | Elcentral | V8520
V8520 -Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | V8520
V8520 -Julpynt | Julpynt | V8520
V8520 -Ljuskälla | Ljuskälla | V8520
V8520 -OP-lampa | OP-lampa | V8520
V8560 -Centraluranläggning | Centraluranläggning | V8560
V8560 -Huvudcentral centralur | Huvudcentral centralur | V8560
V8560 -Undercentral centralur | Undercentral centralur | V8560
V8580 -Centralradio Huvudcentral | Centralradio Huvudcentral | V8580
V8580 -Centralradioanläggning | Centralradioanläggning | V8580
V8580 -Ljud- och bildöverföring | Ljud- och bildöverföring | V8580
V8580 -Ljudanläggning - magnetfält | Ljudanläggning - magnetfält | V8580
V8600 -Akutlarmsanläggning | Akutlarmsanläggning | V8600
V8600 -Akutlarmsknapp | Akutlarmsknapp | V8600
V8600 -Medicinvagn | Medicinvagn | V8600
V8600 -Passagesystem | Passagesystem | V8600
V8600 -Säkerhetstekniska installationer | Säkerhetstekniska installationer | V8600
V8600 -Övriga signalsystem | Övriga signalsystem | V8600
V8610 -Personsökarsystem | Personsökarsystem | V8610
V8620 -Akutlarmssystem | Akutlarmssystem | V8620
V8630 -Kameraövervakning | Kameraövervakning | V8630
V8650 -Överfallslarm | Överfallslarm | V8650
V8700 -Avhärdning | Avhärdning | V8700
V8700 -Bokvagn | Bokvagn | V8700
V8700 -Disk- och spoldesinfektor | Disk- och spoldesinfektor | V8700
V8700 -Dragtruck | Dragtruck | V8700
V8700 -Elmoped | Elmoped | V8700
V8700 -Formalintank | Formalintank | V8700
V8700 -Gaffeltruck | Gaffeltruck | V8700
V8700 -Gipsavskiljare | Gipsavskiljare | V8700
V8700 -Kombinerad städmaskin | Kombinerad städmaskin | V8700
V8700 -Ledtruck | Ledtruck | V8700
V8700 -Ljudinstallation Väder | Ljudinstallation Väder | V8700
V8700 -Luftbehandling | Luftbehandling | V8700
V8700 -Medgasutrustning Magnetröntgen | Medgasutrustning Magnetröntgen | V8700
V8700 -Moppmoped | Moppmoped | V8700
V8700 -Operationsbord | Operationsbord | V8700
V8700 -Operationsrum/avdelning | Operationsrum/avdelning | V8700
V8700 -OP-Pendel | OP-Pendel | V8700
V8700 -Plocktruck | Plocktruck | V8700
V8700 -Pollenstation | Pollenstation | V8700
V8700 -Rullande material utrustning Kund | Rullande material utrustning Kund | V8700
V8700 -Skur- och polermaskin | Skur- och polermaskin | V8700
V8700 -Stativtruck | Stativtruck | V8700
V8700 -Säkerhetstekniska installationer | Säkerhetstekniska installationer | V8700
V8700 -Takpendel | Takpendel | V8700
V8700 -Torkskåp | Torkskåp | V8700
V8700 -Truck, moped mm | Truck, moped mm | V8700
V8700 -Vagnvändare | Vagnvändare | V8700
V8700 -Xylen och Formalinrum | Xylen och Formalinrum | V8700
V8700 -Xylentank | Xylentank | V8700
V8700 -Övrig utrustning | Övrig utrustning | V8700
V8710 -Brandredskap | Brandredskap | V8710
V8710 -Handbrandsläckare | Handbrandsläckare | V8710
V8710 -Utrymningsplaner | Utrymningsplaner | V8710
V8711 -Brandlarmsystem Kund | Brandlarmsystem Kund | V8711
V8720 -Lyftar | Lyftar | V8720
V8720 -Patientlyftar Kund | Patientlyftar Kund | V8720
V8720 -Telfer på balk | Telfer på balk | V8720
V8730 -Andningsluftsystem | Andningsluftsystem | V8730
V8730 -Andningsoxygensystem | Andningsoxygensystem | V8730
V8730 -Biogonanläggning | Biogonanläggning | V8730
V8730 -Förångare | Förångare | V8730
V8730 -Gasanläggning | Gasanläggning | V8730
V8730 -Gasflaska | Gasflaska | V8730
V8730 -Gasrum-Flaskdepå | Gasrum-Flaskdepå | V8730
V8730 -Gassystem | Gassystem | V8730
V8730 -Gastank | Gastank | V8730
V8730 -Gasuttag | Gasuttag | V8730
V8730 -Kompressor | Kompressor | V8730
V8730 -Kyltork | Kyltork | V8730
V8730 -Medicinska gaser | Medicinska gaser | V8730
V8730 -Nödavstängningslåda | Nödavstängningslåda | V8730
V8730 -Nödförsc med.andn.oxygen | Nödförsc med.andn.oxygen | V8730
V8730 -Nödförsc med.andn.oxygen-luft | Nödförsc med.andn.oxygen-luft | V8730
V8730 -Nödförsörjnc instrumentluft | Nödförsörjnc instrumentluft | V8730
V8730 -Påfyllningstank | Påfyllningstank | V8730
V8730 -Reservgasc med.andn.oxygen | Reservgasc med.andn.oxygen | V8730
V8730 -Tryckövervakare | Tryckövervakare | V8730
V8730 -Tömningscentral | Tömningscentral | V8730
V8730 -Ventil | Ventil | V8730
V8730 -Övrig utrustning | Övrig utrustning | V8730
V8740 -Inkubator | Inkubator | V8740
V8740 -Medicinkylskåp | Medicinkylskåp | V8740
V8750 -Avhärdning | Avhärdning | V8750
V8750 -Avhärdningsfilter | Avhärdningsfilter | V8750
V8750 -Avloppssystem | Avloppssystem | V8750
V8750 -Blandbäddsfilter | Blandbäddsfilter | V8750
V8750 -Formalintank | Formalintank | V8750
V8750 -Legionellaspolning | Legionellaspolning | V8750
V8750 -Matarevattentank | Matarevattentank | V8750
V8750 -Matarvattenpump | Matarvattenpump | V8750
V8750 -Milliporeanläggning | Milliporeanläggning | V8750
V8750 -Nöddusch | Nöddusch | V8750
V8750 -Omvänd osmos aggregat | Omvänd osmos aggregat | V8750
V8750 -Osmos anläggning | Osmos anläggning | V8750
V8750 -Processvatten | Processvatten | V8750
V8750 -Pump för processvatten | Pump för processvatten | V8750
V8750 -Renvattenanläggning | Renvattenanläggning | V8750
V8750 -Renvattentankar | Renvattentankar | V8750
V8750 -Tappställe | Tappställe | V8750
V8750 -UV-Desinfektion | UV-Desinfektion | V8750
V8750 -VVS utrustning | VVS utrustning | V8750
V8750 -Xylen och Formalin | Xylen och Formalin | V8750
V8750 -Xylentank | Xylentank | V8750
V8750 -Ångsystem | Ångsystem | V8750
V8751 -Bassänganläggning | Bassänganläggning | V8751
V8760 -Extentionstopp | Extentionstopp | V8760
V8760 -Fast pelare | Fast pelare | V8760
V8760 -Invändig inredning | Invändig inredning | V8760
V8760 -Lastbrygga | Lastbrygga | V8760
V8760 -Lokaler och inredning Kund | Lokaler och inredning Kund | V8760
V8760 -Möbler | Möbler | V8760
V8760 -Operationsbord | Operationsbord | V8760
V8760 -Operationsvagn | Operationsvagn | V8760
V8760 -OP-topp | OP-topp | V8760
V8760 -Traumapelare | Traumapelare | V8760
V8760 -Traumatopp | Traumatopp | V8760
V8762 -Dörrar Serviceavtal lås/låshantering | Dörrar Serviceavtal lås/låshantering | V8762
V8762 -GEO-cylinder | GEO-cylinder | V8762
V8762 -Kodlås till teknikrum | Kodlås till teknikrum | V8762
V8762 -Nycklar, cylindrar och lås (ej skalskydd) Kund | Nycklar, cylindrar och lås (ej skalskydd) Kund | V8762
V8762 -Saltolås | Saltolås | V8762
V8764 -Skylt | Skylt | V8764
V8770 -Rörpoststation | Rörpoststation | V8770
V8770 -Rörpostsystem | Rörpostsystem | V8770
V8770 -Transport/Sop/rörpost anläggning Kund | Transport/Sop/rörpost anläggning Kund | V8770
V8770 -Trevägsväxel | Trevägsväxel | V8770
V8731 -Gasflaskor SU | Gasflaskor SU | V8731
BT001 -Befuktningssystem | Befuktningssystem | BT001
BT001 -Bevattningsbassäng | Bevattningsbassäng | BT001
BT001 -Fläkt | Fläkt | BT001
BT001 -Fontän/damm | Fontän/damm | BT001
BT001 -Klimatdator | Klimatdator | BT001
BT001 -Skuggväv | Skuggväv | BT001
BT001 -Ventilationslucka | Ventilationslucka | BT001
BT001 -Fontän/damm | Fontän/damm | BT001
BT001 -Klimatdator | Klimatdator | BT001
BT001 -Skuggväv | Skuggväv | BT001
BT001 -Ventilationslucka | Ventilationslucka | BT001
Note on B2: [Trådad kommentar] I din version av Excel kan du läsa den här trådade kommentaren, men eventuella ändringar i den tas bort om filen öppnas i en senare version av Excel. Läs mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Skriv in vid upprättande av datum