## Leveransspecifikation DU
Projektägare: | [5 empty] | Version av TKR DU: | 2.0 | För ändringar från ver 1.0 till ver 2.0, se separat revisionshistorik-flik
Projektledare:
Projektnummer: | [7 empty] | Grönmarkerade kolumner fylls i av PL
Projektnamn:
Förvaltningsobjekt: | [7 empty] | Blåmarkerade kolumner - Fast text RÖR EJ
Byggnad:
Mapp 1 DU (Huvudmapp i DU-leverans) | Mapp 2 DU (Undermapp/-ar i DU-leverans) | Handlingstyp | Förklaring i klartext av den kravställda handlingstypen | Handlingstypen (levererade filer) skall metadatasättas. | Handlingstypen förses med följande Installationstyp i Metadatasättningsfil (AFF-kod) | Handlingstypen är aktuell i detta projekt (ja/nej) | Filformat | Filnamn: CF avser filer som ej ska till PDM Web. [proj.nr] avser projektnummer. [XXXXXX] avser byggnadsnummer (i siffror). [ZZZZ] avser systembeteckning (ex MVL01). [KKKK] avser komponentbeteckning (ex AV51). Vid behov kan löpnummer läggas till. | Roll som skapar/fyller i dokument, del av dokument: PL-Projektledare E-Entreprenör K-Konsult | Granskare. Roll/funktion som godkänt leverans (innehåll och utformning) | Namn på granskare | Eventuell kommentar på leverans av handlingstypen | Datum för granskning av handlingstyp | Ansvarig roll efter projekt-leverans | Förvaringsplats efter projektleverans
01 Övergripande | 01 CE+risk | CE-märkning och riskbedömning | Här i ska den färdiga CE-märkningen ligga med sina riskanalyser sammanställd från alla discipliner. | X |  |  | Valfritt | [proj.nr]_01 CE+risk | E - om det ingår i E's kontrakt/avrop | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 02 Miljö | Miljödokumentation | Miljödokumentation i enlighet med Riktlinje miljö i projekt samt Mall miljö – kontrollplan |  |  |  | Valfritt | CF_Valfritt | E | Miljöstrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Energimodell | Energimodell upprättad i IDA ICE eller motsvarande. |  |  |  | *.idm | CF_03_Energimodell.idm | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Energiprognos relationshandling | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. |  |  |  | *.pdf | CF_03_Energiprog.pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Slutrapport DRÖL | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt efter att Driftoptimerat överlämnande (DRÖL) är klart | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_03_Slutrapport.pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Redovisning av energiprestanda | Redovisas i "Redovisning energiprestanda - mall". |  |  |  | *.pdf | CF_03_Energiprestanda.pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 03 Energi | Komplett verifieringsprogram under produktion | Enligt Uppföljningsplan av funktionskrav under produktion. | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_03_Uppfolj dok.pdf | E | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Energideklaration | För byggnad eller byggnadsdel som omfattas av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader. | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_03_Energidekl_[byggnadsnr].pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Mätplan | Upprättas enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_03_Mätplan.pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 03 Energi | Energianvändning under produktion | Slutrapport energianvändning i produktionsskede enligt dokumentet Riktlinje för energi i projekt. |  |  |  | *.pdf | CF_03_Slutrapport energi produktion.pdf | K | Energistrateg |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Leveransspecifikation | Projektets leveransspecifikation där projektspecifika fält fyllts i. | X |  | JA (obligatorisk alla projekt) | *.xlsx | [proj.nr] Leveransspecifikation DU.xlsx | PL | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Metadatalista | Metadatalista för projektets samtliga filer. Se beskrivning i TKR DU-huvuddokument. Använd Mall "proj.nr. Metadataregistrering DU-v.x.0".xlsm. Mall finns i DU-mappstruktur |  |  | JA (obligatorisk) | *.xlsx | CF_[proj.nr] Metadataregistrering DU-v.x.0.xlsx (spara med rätt versionsnummer som mallfilen heter) | PL | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Protokoll | Protokoll från internt slutmöte i samband med godkänd entreprenad inför ibruktagande. Använd Mall MAAN-13786 Mall startmöte överlämnandeskede-Slutmöte inför ibruktagande | X |  | JA (obligatorisk i upphandlade projekt) | *.pdf | [proj.nr]_Protokoll överlämnande och ibruktagande.pdf | PL | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 04 Leveransinformation | Protokoll | Protokoll från Startmöte Garantiskede Använd mall MAAN-13800 Mall startmöte inför garantiskede | X |  | JA (obligatorisk i upphandlade projekt) | *.pdf | [proj.nr]_Protokoll startmöte garantiskede.pdf | PL | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 05 Garantier | Garantiuppgifter till inläsning i avtalsmodulen i Faciliate | Här sparas ifylld blankett med garantiuppgifter för registrering till Garanti/avtalsmodul i Faciliate | X |  | JA (obligatorisk alla projekt) | *.xlsx | [proj.nr]_Faciliate garantiavtal_[XXXXXX]_[YYYY-MM-DD].xslx | PL | Projektledare Eftermarknad |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
01 Övergripande | 07 Serviceavtal | Sammanställning serviceåtaganden | Sammanställning av avtalade servicebesök som ingår i projektets entreprenad. | X |  |  | *.xlsx | [proj.nr]_serviceåtaganden.xslx | E om detta åligger dem enligt kontrakt/avrop | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_BSAB_KONT_PDM.xls | X |  |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_30_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 02 System | Funktionsbeskrivning | En övergripande beskrivning av funktioner, exempel brand och utrymningsvägar, skyfalls- och dagvattenlösningar. Trafiksystem, ex ambulansväg. Entrétyper, ex personal, patient. | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_(XXXXXX) _30_FUNK.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. | X | SD1 Mark och utemiljö |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Kontrollplaner | E-plant intyg | X | SD2 Träd |  | *.pdf | [proj.nr]_(valfritt i klartext).pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
30 Mark och utemiljö | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer som ligger till grund för planerat underhåll. Ta kontakt med teknisk förvaltare Utemiljö för att få underlag till ändringar. OBS! Levereras endast när: - Fastighetsgräns förändrats dvs när fastigheten blivit större eller mindre. - Husens avtryck på marken förändrats dvs när byggnation rivits eller vid nybyggnation. - Väsentlig förändring av markanvändningen. Se "Manual för att skapa drift- och underhålls-instruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_30_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
30 Mark och utemiljö | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad levereras för följande AMA-koder i Teknisk beskrivning Mark/Rambeskrivning Mark: DCG- markbeläggningar. DCJ- sandytor. DCK- släntbeklädnader. DCL- överbyggnader för vegetationsytor - växtjordsanalys på leverererad växtjord (ej generellt produktdatablad). DE exkl DEN - Anläggningskompletteringar exkl kabelskydd i anläggning. DHB- Skötsel av markanläggning under garantitiden. F- Murverk. NBD- Grindar, Bommar o d i anläggning NBK- Trappor, Trappräcken m m i anläggning Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SD1 Mark och utemiljö |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_40_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Fuktmätningsprotokoll Protokoll för täthetsprovningar | X |  |  | *.pdf | [proj.nr]_(valfritt i klartext).pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Schema | Låsschema | X | SG2.1 Nycklar, cylindrar och lås (skalskydd och driftutrymmen) |  | *.pdf | [proj.nr]_Låsschema.pdf | PL | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_40_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
40 Bygg | 06 Produktdata | Produktdatablad | Följande Produktblad emotses: Typ av yttertak, taktäckning Typ av innertak Fönstertyp Typ av ytskikt golv Typ av bänkskivor Köks-/skåpsinredning Rökluckor Solskydd Dörrar och partier (se Dörrkort) Fast inredning Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
40 Bygg | 06 Produktdata | Dörrmiljökort | Ett dörrmiljökort per dörrmiljö. Det finns dels ett exempel på hur ett Dörrmiljökort kan se ut, dels en mall som kan användas. I denna mall framgår miniminivån som ett Dörrmiljökort ska innehålla. Exempel och Mall finns i DU-mappstruktur. Mall "proj.nr_XXXXXX_40_Plan_Rum_Dörrmiljökort.xls”. ”Exempel på ifyllt dörrmiljökort.pdf”. | X | SC2 Maskindriven port utvändigt SC2.3 Entré, port m.m. SC3 Maskindriven port invändigt SC3.5 Innerdörr |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_40_Plan_Rum_Dörrmiljökort.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
40 Bygg | 06 Produktdata | Skötselanvisningar | Tillverkarens skötselanvisningar. Exempelvis för: Golvbeläggning, Dörrar, Dörrautomatiker, Portar, Solskydd, Mörkläggningsgardiner, Fönster, Takluckor, Rökluckor. | X | SC2 Byggnad utvändigt SC3 Byggnad invändigt |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_40_Skötselanvisningar.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_50_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
50 VS-system | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensioneringsförutsättningar (tryck, temperatur, o.d.). Upprättas för: - tappvattensystem (kallvatten, varmvatten /varmvattencirkulation) -kylsystem (primär och sekundär) - värmesystem (primär och sekundär) - spillvattensystem Exempel finns på utseende/innehåll i DU-mappstruktur. | X | SC4 VS-system övergripande |  | *.docx | [proj.nr]_[XXXXXX]_50_FUNK.docx | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X | SC4 VS-system övergripande |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_50_TB.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
50 VS-system | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt ventil- och rumsförteckning. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_BSAB_INJU.xls | X | SC4.2.1 Varmvattensystem (inkl. VVC) SC4.5 Kylsystem SC4.6 Värmesystem |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_52_INJU.xlsx (Varmvatten) [proj.nr]_[XXXXXX]_55_INJU.xlsx (kyla) [proj.nr]_[XXXXXX]_56_INJU.xlsx (Värme) | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Avsyn markförlagda VA-ledningar | Protokoll från inmätningar. Dokumentation/Protokoll från filmningar. Protokoll från tryck - och täthetskontroll av ledningar. Intyg att spolning/rensning av ledningar är utförd. | X | SC4.1 Spillvattensystem utvändigt SC4.1 Dagvattensystem utvändigt |  | *.pdf | [proj.nr]_(valfritt i klartext).pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
50 VS-system | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_50_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
50 VS-system | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som exempelvis ledningar, rör, yttre VA-ledningar, ventiler, sakvaror (WC-stolar, tvättställ, blandare, isolering, utslagsbackar, duschar etc) etc. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SC4.1 Spillvattensystem utvändigt SC4.1 Dagvattensystem utvändigt SC4.2.1 Kallvattensystem SC4.2.1 Varmvattensystem (inkl. VVC) SC4.3 Spillvattensystem invändigt SC4.3 Dagvattensystem invändigt |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_52.FGH_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensionerings-förutsättningar (tryck, flöde, temperatur, relativ fuktighet o.d.). | X | SC4.2 Gas och tryckluft övergripande |  | *.docx | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_FUNK.docx | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X | SC4.2 Gas och tryckluft övergripande |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_TB.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Arbetsbegäran/Användningstillåtelse | Avser Bilaga 1a Begäran om arbetstillåtelse för ingrepp i centralgasanläggning och Bilaga 1b Driftblankett för ingrepp i medicinska gassystem i 13782 v.x.0, gas och tryckluft, huvuddokument, system - Tekniska krav.pdf. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_52.F_G_H_begäran.pdf | PL/E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Protokoll Renhetsintyg/Tvättintyg. | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_renhetsintyg_klartext.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Provtryckningsprotokoll och läckagetester. | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_provtryck_klartext.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Utlåtande säkerhetsbesiktning |  | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_besiktningsutl_klartext.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Ventilförteckning | Ventil- och rumsförteckning. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_BSAB_INJU.xls | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_ventilfört_klartext.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg för kontroll att utrustning med flexibel gasledning är utförd enligt gällande standard. | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg att leverantörer av installerade komponenter och utrustning är informerade om att det nu är beställaren som är adressat för uppdateringar, säkerhetsinformation och återkallelser | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Luftprovsanalysrapport |  | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_52.F_G_H_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som centralapparater, ledningar, isolering, ventiler, gasuttag etcetera. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
52.F_G_H Gas och Tryckluft | 07 Beräkningar | Tryckfallsberäkningar |  | X | SC4.2.3 Tryckluftssystem SC4.2.4 System för andningsluft SC4.2.4 System för andningsoxygen SC4.2.4 System för instrumentluft SC4.2.4 System för lustgas SC4.2.4 System för medicinsk koldioxid |  | Valfritt | [proj.nr]_[XXXXXX]_52.F_G_H_beräkningar_klartext.filändelse | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_54.B-1_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
54.B Vattensläcksystem | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Funktionsöversikt beskriver i övergripande ordalag hur systemen är uppbyggda och försörjda samt redundanta inkl. dimensioneringsförutsättningar (tryck, flöde, o.d.). | X | SG1.2 Vattensläcksystem övergripande |  | *.docx | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_FUNK.docx | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X | SG1.2 Vattensläcksystem övergripande |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_TB.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Anläggarintyg | Exempel finns i DU-mappstruktur | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.4 Gassläcksystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_ANLI.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Installationsintyg |  | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.4 Gassläcksystem |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Provningsprotokoll | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.3 Brandpostsystem SG1.2.4 Gassläcksystem |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Ventilförteckning | Ventil- och rumsförteckning. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_BSAB_INJU.xls | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.3 Brandpostsystem |  | Valfritt | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_ventilfört_klartetxt.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Tillsyn/kontroll av utomhusbrandposter | Protokoll från inmätningar. Dokumentation/Protokoll från filmningar. | X | SG1.2.3 Brandpostsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_(valfritt i klartext).pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_54.B_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
54.B Vattensläcksystem | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som centralapparater, ledningar, ventiler, sprinklerhuvude, utomhusbrandposter. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.3 Brandpostsystem SG1.2.4 Brandsläckare SG1.2.4 Gassläcksystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 07 Beräkningar | Hydrauliska beräkningar | Exempel finns i DU-mappstruktur | X | SG1.2.2 Sprinklersystem |  | Valfritt | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_HYDR_klartext.filändelse | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
54.B Vattensläcksystem | 08 OR-planer och serviceritningar | Orienteringsplaner/ Serviceritningar | Orienteringsplaner och serviceritningar utförs enligt föreskrifter och ska vara CAD-ritade samt samordnade med brandlarmsorienteringsplaner och med räddningstjänstens anvisningar. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. Exempel finns i DU-mappstruktur. | X | SG1.2.2 Sprinklersystem SG1.2.4 Gassläcksystem |  | *.dwg *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_OR [proj.nr]_[XXXXXX]_54.B-1_SR | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_55_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
55 Kyla | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensionerings-förutsättningar (tryck, temperatur, o.d.). Exempel finns i DU-mappstruktur. | X | SC4.5 Kylsystem |  | *.docx | [proj.nr]_[XXXXXX]_55_FUNK.docx | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X | SC4.5 Kylsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_55_TB.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Skrotningsintyg |  |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_55_Skrotningsintyg.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
55 Kyla | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt ventil- och rumsförteckning. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_BSAB_INJU.xls | X | SC4.5 Kylsystem |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_55_INJU.xlsx | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
55 Kyla | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_55_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
55 Kyla | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som aggregat, ledningar, isolering, ventiler. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SC4.5 Kylsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_57_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
57 Luftbehandling | 02 System | Funktionsöversikt och driftstrategi | Övergripande information om hur system är uppbyggda och försörjda samt redundanta inklusive dimensioneringsförutsättningar (tryck, flöde, temperatur, relativ fuktighet o.d.). | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.docx | [proj.nr]_[XXXXXX]_57_FUNK.docx | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 02 System | Teknisk beskrivning | Projektets tekniska beskrivning relationsuppdaterad efter entreprenadens slutliga utförande. | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_57_TB.pdf | K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Igångkörningsprotokoll luftbehandlingsaggregat. För aggregat som levererats med intern styr. Ska innehålla checklista med leverantörens punkter som ska uppfyllas innan aggregatet tas i bruk. | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_57_LBST | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Injusteringsprotokoll samt spjäll- och rumsförteckning. | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_57_INJU.xlsx | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | OVK-protokoll. För byggnad eller byggnadsdel som omfattas av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktions-kontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga ska OVK-besiktning utföras och OVK-protokoll upprättas enligt Plan- och byggförordning (2011:338). | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_57_OVK | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
57 Luftbehandling | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_57_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
57 Luftbehandling | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som aggregat, kanaler, isolering, don, spjäll etc. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SC4.7 Luftbehandlingssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_63+66_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner. | X | SC5 System för eldistribution (kraft) |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | K | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 02 System | Handhavandeinstruktioner | Manualer, instruktionsböcker för system/komponenter med möjlighet till inställningar och manövreringar. | X | SC5 System för eldistribution (kraft) |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras. |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
63, 66 El- och elkraft | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Isolations- och skyddsjordsprotokoll. Protokoll på uppmätta värden | X | SC5 System för eldistribution (kraft) |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_63_ISOL.xlsx | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_63+66_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
63, 66 El- och elkraft | 05 Förteckningar | Armaturförteckning | Armaturförteckning som visar installerade armaturtyper i lokaler. Använd Mall proj.nr_XXXXXX_63_ARMA.xls. Exempel finns i DU-mappstruktur | X | SC5.2 Belysningssystem |  | *.xlsx | [proj.nr]_[XXXXXX]_63_ARMA.xlsx | K i projektering. E om ändring sker i produktion | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 06 Produktdata | Tillsyn- och skötselanvisningar | Tillverkarens tillsyn- och skötselanvisningar för installerad anläggning inklusive produkter. | X | SC5 System för eldistribution (kraft) |  | Valfritt | [proj.nr]_[XXXXXX]_[ZZZZ]_DoS-produkter.filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
63, 66 El- och elkraft | 10 Programvaror | Programfiler | Till exempel belysningsstyrningar såsom KNX/DALI/Trebor. - Övriga system såsom BMS, väderstationer etc. Även underlag till programmering ska medlevereras. | X | SC5 System för eldistribution (kraft) |  | Valfritt | [proj.nr]_(valfritt i klartext).filändelse | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt och Entreprenör | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64 Tele | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Allm_beskr.pdf | K | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Handhavandeinstruktioner | Handhavande och användarmanualer | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Handh.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Systemlayout | Beskriver systemets tekniska komponenter, funktioner och dess kopplingar i blockshemaformat | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Systemlayout.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Antenndokumentation | -Apparatförteckning -Funktionsbeskrivning -Montageritningar -Planritning -Skyltning | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Antenn_Apparatfört.pdf [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Antenn_Funktionbes.[pdf [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Antenn_Montageritn.pdf [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Antenn_Planritn.pdf [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Antenn_Skyltn.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Centralursdokumentation | Funktionsbeskrivning Centalur | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Centralur_Funktionbeskr.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 02 System | Telefonsystemsdokumentation | Gäller telefoner i hissar och vid utrymningsplatser. -Identifieringskod och placering nödtelefon -Presentationssystem -Primärt och sekundärt larmnummer nödtelefon -Programmeringsunderlag nödtelefoner -Åtgärd vid larm nödtelefon | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Telefonsystem.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Telefonsystem.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | PDM Web
64 Tele | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 01 (utgåva 6). All korskoppling, kabellistor, kretsscheman, nätscheman, förbindningsscheman, panelkort dokumenteras i Elkoda. Antingen programmerar leverantören direkt eller så levereras en databas från projektet. Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X (om till PDM Web) | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Telereg.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_Telereg.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt. Annars PDM Web
64 Tele | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
64 Tele | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för följande installerade komponenter: RJ45 paneler, Kablage, Porttelefon, Hisstelefonsystem. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SC6 Tele- och datakommunikationssystem |  |  | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64_C_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör. | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64.C Säkerhet | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Allm_beskr.pdf | K | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Handhavandeinstruktioner | Handhavande och användarmanualer | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Handh.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 02 System | Orienterings- / Serviceritningar | Orienteringsritningar samt Serviceritningar med detaljerad redovisning av kabeldragning för BUS-system samt apparaters och komponenters verkliga placering [avsteg kan göras i samråd med teknisk förvaltare för förvaltningsobjekt]. Finns befintliga ska dessa uppdateras, annars ska de upprättas. | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | Ritningsfiler i *.pdf och *.dwg. Övriga dokument *.pdf. | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_OR.[filformat] [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_SR.[filformat] | E | Teknisk Förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 38. Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X (om till PDM Web) | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Telereg.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Telereg.pdf | E | Teknisk Förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt. Annars PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll | Strömförbrukningsprotokoll | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Strömförbr_protokoll.pdf | E | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Anläggarintyg | Anläggarintyg för: - Inbrottslarm [Vanligtvis endast vid larmklass 2, men kan kravställas även i andra enstaka fall. Avsteg kan göras i samråd med teknisk förvaltare för förvaltningsobjekt] | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | Valfritt | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_C_Anl.intyg.[filformat] | E | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.C Säkerhet | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64.C_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
64.C Säkerhet | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som exempelvis: -kortläsare -dörrnod -central -detektorer Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SG 2.2.9 Sammansatta säkerhetssystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64_CBB_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt och Entreprenör | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64.CBB Branddetektering | 02 System | Förbindningschema | Förbindningsschema Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X (om till PDM Web) | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Förb.schema.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Förb.schema.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt. Annars PDM Web
64.CBB Branddetektering | 02 System | Handhavandeinstruktion |  | X | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Handhavande.pdf | K | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 02 System | Nätschema | Nätschema Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X (om till PDM Web) | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Nätschema.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Nätschema.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt. Annars PDM Web
64.CBB Branddetektering | 02 System | Orienteringsritning och Serviceritning | Orienteringsritning och Serviceritning | X | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_OR.pdf [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_SR.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Anläggarintyg inkl Strömberäkningar och Funktionsbeskrivning | Anläggarintyg inklusive Strömberäkningar och Funktionsbeskrivning/Styrlista. | X | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_CBB_Anl.intyg.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.CBB Branddetektering | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64.CBB_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
64.CBB Branddetektering | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för alla installerade komponenter så som exempelvis: - Centralapparat och undercentral - Likriktare - Larmdon - Branddetektor, rök, värme etc. - Adressenhet - Larmsändare - Kabeltyper - Kopplingsplintar och kapslingar - Tablåer Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64_DB_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Patientkallelse och Bråklarmssystemsdokumentation (Larm i kallelsesignalsystemet som är internt inom avdelningen) | Funktionsbeskrivning | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Funktionsbesk.pdf | K | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Allmän beskrivning | Allmän beskrivning av objektet samt kortfattad systembeskrivning med samtliga styrningar och funktioner | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Allm_beskr.pdf | K | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Handhavandeinstruktioner | Handhavande och användarmanualer | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Handh.pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 02 System | Systemlayout | Beskriver systemets tekniska komponenter, funktioner och dess kopplingar i blockshemaformat | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Systemlayout.pdf | E | Projektledare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Registrering av teletekniska anläggningar och datanät. | Utförs enligt SS 455 12 01 (utgåva 6). All korskoppling, förbindningsschema, nätschema och plintkort dokumenteras i Elkoda. Antingen programmerar leverantören direkt eller så levereras en databas från projektet. Där Elkoda inte finns på tomten så dokumenteras det som PDF i PDM Web | X (om till PDM Web) | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | *.mdb eller *.pdf | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Telereg.mdb eller [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Telereg.mdb | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Elkoda: Teknisk förvaltare PDM Web: Informationsförvaltare | Elkoda när möjligt. Annars PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_64.DB_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 06 Produktdata | Produktdatablad | Produktblad för följande installerade komponenter: Programvara, Central, Apparater, Displayer, Spänningsaggregat. Byggvarudeklarationer hanteras i https://www.byggvarubedomningen.se/ | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  |  | [proj.nr]_[XXXXXX]_[KKKK].pdf | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
64.DB Händelseaktiverade signalsystem | 10 Programvaror | Programvaror | Programfiler Kallelsesignalsystem Även underlag till programmering ska medlevereras. | X | SG2.2.7 Kallelse-/patientsignalsystem |  | Systemets filformat kan variera | [proj.nr]_[XXXXXX]_64_DB_Händelseakt_Signalsyst_Prog_.[filformat] | E | Teknisk förvaltare |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
71 Hiss | 01 Kontakter | Kontakter | Kontaktuppgifter till entreprenör Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_71_KONT_CANEA.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör. | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
71 Hiss | 02 System | Hissjournal | [6 empty] | E | Besiktningsman |  |  |  | Besiktningsman | Vid hissen
71 Hiss | 02 System | Hisspärm | Hisspärm med innehåll enligt: SS-EN 13015 Underhåll av hissar och rulltrappor – Regler för underhållsinstruktioner Exempelvis: -kontaktuppgifter installatör -huvuddata/Tekniska data -skötsel- och underhållsinstruktioner -räddnings- och nödinstruktioner -nödtelefon -elschema -manualer -certifikat |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Besikningsmannen kontrollerar innehållet i hisspärmen vid slutbesiktningen. | Hisspärm vid hissen och Canea VF
71 Hiss | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Intyg | Intyg från kontrollorgan, exempelvis: -intyg från Första besiktning -intyg från Revisionsbesiktning (efter ändring som är av väsentlig betydelse för säkerheten) -Anläggarintyg Brandlarm (Kopior placeras i Hisspärm) |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman/Besiktningsorgan |  |  |  | Besiktningsman | Hisspärm vid hissen och Canea VF
71 Hiss | 05 Förteckningar | Installationsdata | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se "Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_71_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
81 Styr | 01 Kontakter | Kontakter-Fastighetsstyr | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_81_KONT.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 01 Kontakter | Kontakter-Elkraft styr | Kontaktuppgifter till leverantörer, tillverkare, entreprenörer och konsulter. Använd Mall XXXXXX_BSAB_KONT_CANEA.xls |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_81_KONT_ELKRAFTSTYR.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projekt-, Entreprenör- och Konsultinformation. E fyller i Leverantörer. | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 02 System | Schema-Fastighetsstyr | Nätschema/systemlayout. Schematisk översikt med apparatskåpets ingående kommunikationsenheter. Finns befintliga ska dessa uppdateras, Exempel finns i DU-mappstruktur. | X | SC1 Styr- och övervakningssystem |  | *.visio, eller *.docx, eller *.xlsx, | [XXXXXX]_81_NÄTSCHEMA.VSDX eller [XXXXXX]_81_NÄTSCHEMA.docx eller [XXXXXX]_81_NÄTSCHEMA.xlsx | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 03 Driftkort | Driftkort-Fastighetsstyr | Dokumentation innehållande flödesschema, funktioner, larm och inställda värden för fastighetsautomation. Driftkorten ska beskriva funktioner dels vid normaldrift, dels vid nöddrift, dels för återställning. Här ska även beskrivas eventuella manuella manövrar. Exempel finns i DU-mappstruktur. | X | SC1 Styr- och övervakningssystem |  | *.docx eller *.pdf | [XXXXXX]_[ZZZZ].docx eller [XXXXXX]_[ZZZZ].pdf | Ramavtal: E eller K beroende på vem som projekterat handling. Upphandlade entreprenader: K | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Funktionskontroll DDC-Fastighetsstyr | Kontroll av samtliga styr- och övervakningsfunktioner. Egenkontroll funktioner i Driftkort. |  |  |  | Valfritt | CF_Valfritt.valfritt | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Funktionskontroll DDC - Elkraft styr | Kontroll av samtliga styr- och övervakningsfunktioner. |  |  |  | Valfritt | CF_Valfritt_ELKRAFTSTYR | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning-Fastighetsstyr | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Underlag för CE-märkning - Elkraft styr | För CE-märkt produkt ska separat 2A-försäkran levereras |  |  |  | *.pdf | CF_[XXXXXX]_[ZZZZ]_[KKKK]_CE_ELKRAFTSTYR.pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll-Fastighetsstyr | Inställningsprotokoll, lista över alla inställda värden vid Slutbesiktning. |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll-Fastighetsstyr | Isolations- och skyddsjordsprotokoll. Isolationsprovning av i entreprenaden installerade lågspänningsdelar. |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll - Elkraft styr | Isolations- och skyddsjordsprotokoll. Isolationsprovning av i entreprenaden installerade lågspänningsdelar. |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext)_ELKRAFTSTYR.filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll-Fastighetsstyr | Kalibreringsprotokoll. Kontroll och justering av samtliga analoga givare med avseende på avläst värde i DHC kontra på platsen uppmätt värde (vid mätningarna ska instrument med noggrannhet av minst ± 0,3°C, ± 3 % RH, ± 5 Pa användas). |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 04 Protokoll, listor, intyg och säkerhetsdokumentation | Protokoll-Fastighetsstyr | Motorskyddsprotokoll. Uppmätning av motorströmmar, Uppmätning av driftström i respektive fas för motorer |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 05 Förteckningar | Installationsdata-Fastighetsstyr | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se ”Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_81_BOID.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
81 Styr | 05 Förteckningar | Installationsdata-Elkraft styr | Installationer med ett dokumenterat behov av drift- och/eller underhåll. Se ”Manual för att skapa drift- och underhållsinstruktioner" för att skapa ny installationsdata eller ändra befintlig installationsdata. |  |  |  | *.xlsx | CF_[XXXXXX]_81_BOID_ELKRAFTSTYR.xlsx | PL döper dokumentet med rätt benämning och fyller i Projektinformation. K fyller i projekterade uppgifter | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Faciliate/ Installationsdata
81 Styr | 08 DDC-dokumentation | DDC-dokumentation-Fastighetsstyr | All projektspecifik programkod och de generella funktionsbiblioteken som använts för att programmera SCADA, DDC, HMI och gateway -DDC-program -Licensförteckning DDC (komplett med versionsnummer.) | X | SC1 DDC |  | Valfritt | [XXXXXX]_[ZZZZ]_DDC1.XXX | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 08 DDC-dokumentation | DDC-dokumentation-Elkraft styr | Samtliga applikationer för i ställverksövervakningens ingående apparater ska levereras digitalt. Applikationerna får ej innehålla några låsningar och ska levereras i redigerbart format. Funktionsbibliotek och funktionsblock som använts i applikationen ska ingå och får ej vara låsta. Beroende på ställverksövervakningens omfattning ska följande ingå där så är möjligt: • DDC-applikation. • Konfigurationsfil för kommunikationskort. (IEC60870-5-104 RTU-konfiguration.) • HMI-applikation. • Konfigurationsfil för konfigurerbar Ethernet-switch. •Konfigurationsfil för brygga/gateway/protokollkonverterare. | X | SC5 DDC |  | Valfritt | [XXXXXX]_[ZZZZ]_DDC1_ELKRAFTSTYR.XXX | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 09 Apparatskåps-dokumentation | Apparatskåpsdokumentation-Fastighetsstyr | -Apparatlista yttre komponenter -Apparatlista inre komponenter (innehållande benämning, beteckning tag, fabrikat, typ, E-nummer och data). -Dokumentförteckning över apparatskåp och schemablad. -Relationshandlingar för apparatskåp. -Kretsschema (med nollnummer där sista nollnummer ska redovisas). -Yttre förbindningsschema (innehållande uppgift om komponent, kabelnummer, kabeltyp, kabelpart, yttre kopplingsplintar och dosor). | X | SC1 Apparatskåp |  | *.dwg och *.pdf | XXXXXX_[ZZZZ].dwg och XXXXXX_[ZZZZ].pdf | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | PDM Web
81 Styr | 10 Programvaror | Programverktyg-Fastighetsstyr | Specifika programverktyg. |  |  |  | Valfritt | CF_(valfritt i klartext).filändelse | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Canea VF
81 Styr | 10 Programvaror | Programverktyg-Elkraft styr | Programmering ska utföras med samma programversion som beställaren redan har om det inte är nödvändigt med uppdatering av licenser. Scada-applikationen behöver ej levereras separat, denna förutsätts vara i drift på skarp Scada-server efter avslutad leverans och är därmed i beställaren ägo. |  |  |  | Valfritt | Information | E | Besiktningsman |  |  |  | Informationsförvaltare | Efter överenskommelse.

## revisionshistorik
Revideringar från ver 1.0 till ver 2.0
1 | Hänvisningslänkar till Masterdatafil och Importmall borttagna. Framgår i nytt dokument Skapa Drift- och underhållsinstruktioner-Manual
2 | Kolumn D: Förtydligat hänvisning till Mallar/Exempeldokument
3 | Kolumn F: Ny kolumn. Handlingstypen ska förses Installationstyp i Metadatasättningsfil. Metadata angivits i denna kolumn. | Ny kolumn
4 | Kolumn G: Förtydligat med vilka handlingstyper som är obligatoriska och som alltid ska finnas med i projektanpassad leveransspecifikation
5 | Kolumn I: Reviderade förklaringstexter namngivningsstruktur, justerade filnamnsbenämningar
7 | Kolumn J: Ny kolumn. Roll som fyller i information i respektive handlingstyp
6 | Kolumn K: Förtydligast vilken roll som granskar dokument för att kvalitetssäkra innehållet i DU-leveransen.
8 | Kolumn P: Några handlingstyper ändras från PDM Web till Canea. Några handlingstyper ändras från Canea VF till PDM Web.
9 | Mapp 01 Övergripande/03 Energi: Någon handlingstyp utgått, någon handlingstyp bytt namn, någon handlingstyp tillkommit
10 | Mapp 01 Övergripande/04 Leveransspecifikation: Några nya handlingstyper tillkommit
11 | Mapp 01 Övergripande/05 Garantier: Förtydligat namnsättning av fil
12 | Mapp 30 Mark och utemiljö: Några handlingstyper flyttats till 50 VS-system och 54.B Vattensläcksystem. Någon handlingstyp utgått. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras.
13 | Mapp 40 Bygg: Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Förtydligat hur Dörrkort ska levereras, finns mall och Exempel på miniminnehåll.
14 | Mapp 50 VS-system: En handlingstyper flyttad från 30 Mark. Någon handlingstyp har utgått.
15 | Mapp 52.F_G_H Gas och Tryckluft: Ändrat benämning på mapp. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Någon handlingstyp har utgått.
16 | Mapp 54.B Vattensläcksystem: Mappnamn ändrat från Sprinkler till Vattensläcksystem. En handlingstyp (brandposter) har flyttat från 30 Mark till 54.B Vattensläcksystem. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Någon handlingstyper har utgått.
17 | Mapp 55 Kyla: Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Någon handlingstyp har utgått.
18 | Mapp 57 Luftbehandling: Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Någon handlingstyp har utgått.
19 | Mapp 63, 66 El- och Elkraft: Flertal handlingstyper har utgått. Några undermappar har utgått.
20 | Mapp 64 Tele: Flertal handlingstyper har flyttats till andra undermappar. Flertal undermappar har utgått. Någon handlingstyp har tillkommit. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras.
21 | Mapp 64.C Säkerhet: Någon handlingstyp har utgått. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras.
22 | Mapp 64.CBB Branddetektering: Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Flertal handlingstyper har flyttats till andra undermappar. Någon undermapp har utgått.
23 | Mapp 64.DB Händelseaktiverade signalsystem: Någon handlingstyp har tillkommit. Förtydligat vilka produktblad som ska levereras. Någon handlingstyp har utgått.
24 | Mapp 71 Hiss: Någon handlingstyper har utgått.
25 | Mapp 81 Styr: Några handlingstyper har utgått. Några handlingstyper ELKRAFT STYR har tillkommit. Handlingsstyper för Fastighetsstyr har fått nya benämningar med tillägget Fastighets styr för att särskilja handlingstyperna mellan det som avser Fastighetsstyr och Elkraft styr. Några undermappar och under-undermappar har utgått.
26
27
28
29
30