DIAGN – Provhantering bronkoskopi – omvårdnadsrutin

Förändringar sedan föregående version

Korrigerad text i tebeller provtagning Fibros BAL och Provtagning vid bronkoskopisköljning FACS analys.

Bakgrund och syfte

Beskrivning för att provhantering utförs på ett säkert sätt.

Förutsättningar

Sjuksköterskor på Lungdiagnostisk mottagning, verksamhet Specialistmedicin, Område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för att utföra arbetet enligt gällande rutin.

Vårdenhetschefen ansvarar för att rutinen är känd och följs.

Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Utförande

Provtagning vid BAL avseende infektionsdiagnostik

| Prov | Rör | Minsta mängd för analys | Remiss |
| --- | --- | --- | --- |
| Allm + Svamp odl. | Sterilt rör | 5 ml | ROSP |
| Atypiska luftvägsbakt | Sterilt rör | 2 ml | ROSP |
| P jiroveci, PJ-PCR | Sterilt rör | 2 ml | ROSP |
| Aspergillus antigen | Sterilt rör | 1 ml | ROSP |
| TB odling + PCR | Sterilt rör | 5 ml | ROSP |
| Direkttid för Luftvägsblock | Sterilt rör | 5 ml | ROSP |

PCR för luftvägsvirusen Influenza ABC, RS-virus, Rhinovirus, Coronavirus, Metapneumovirus, Adenovirus, Parainfluensavirus, Enterovirus, Ch.pneumoniae och M.Pneumoniae.

| Cytologi | Sterilt rör/flaska | cirka 10 ml | Cytologi |
| --- | --- | --- | --- |

Provet skall vara ofixerat och skickas på is.

Cytospin utförs på all ofixerad BAL-vätska.

Övriga BAL-prover

| Eosinofila ofixerat prov | Sterilt rör/flaska | Cytologi/fibros |
| --- | --- | --- |
| Fibros BAL | Sterilt rör/flaska | Cytologi/fibros |

Provet skall vara ofixerat och skickas på is.

Provtagning vid sköljning, borstning, finspetspunktion samt biopsier

| Prov | Rör | Remiss |
| --- | --- | --- |
| Cytologi | Sterilt rör Späds med lika delar cytolyt | Cytologi |
| Allm odling | Sterilt rör | ROSP |
| Tb-odling | Sterilt rör | ROSP |
| Bronkoskopi/transbronki eller biopsi | Provtagningsburk förfylld med formaldehydlösning | PAD |
| Provtagning vid TBNA | Utstryksglas + sterilt rör med ofixerat aspirat | Cytologi |
| Facs-analys vid TBNA, bronksköljvätska | Sterilt rör, ofixerat. Frågeställning skrivs på remiss. | Hematologi |

Avsteg från rutin

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO, där aktuell linjechef ansvarar för utredning, åtgärd och uppföljning.

Uppföljning

Uppföljning, utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske vid behov, dock senast två år efter godkännande. Ansvar för revidering har vårdenhetschefen eller av denne utsedd person.

Arbetsgrupp

Framtagen av: Jeanette Sundberg, sjuksköterska, Eva Erriahi, undersköterska Lungdiagnostisk mottagning.

Denna version reviderad av: Mia Johansson, sjuksköterska, Lungdiagnostisk mottagning.