Skelett – Skelettålder

Tillägg av frågeställning – fysslutning

Arbetsbeskrivning

Förberedelser

Informera patienten om vad undersökningen innebär.

Bildtagning skelettåldersbestämning

Frontalbild                                        Vänster hand

Frågeställning

Skelettålder                                            Frontalbild vänster hand

Kriterier: PA projektion av hela handen och handloven, samt ca 4 cm av distala    underarmen. Placera utsträckt hand och fingrar mot detektorn. Underarm och överarm i samma horisontella plan. Långfingret skall vara i rak linje.

Centrera på MCP leden.

Ansvar

Ansvar för spridning och implementering har Vårdenhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för att rutinen finns och följer gällande författningar/lagar.

Uppföljning, utvärdering och revision

Revisionsansvarig: Röntgensjuksköterska Radiologi barn

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Agfa EI om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Granskare/arbetsgrupp

- Madeleine Ljungberg Röntgensjuksköterska Radiologi barn

- Martin Bonnier Specialistläkare Radiologi barn

- Jenny Ahlin Specialistläkare Radiologi barn