# Skolios

## Boston korsett

Us kod/Us namn 			629000 – Skoliosundersökning
		629139 – Skoliosundersökning, sittande eller liggande

Indikation			Boston korsett

Förberedelser	Granska remiss och ev. tidigare undersökningar

ID-kontroll skall utföras på undersökningsrummet

Längd och vikt skall tillfrågas samt dokumenteras i RIS

Avlägsna föremål som skymmer us-området

Kompression skall ej användas

Graviditet skall tillfrågas fertila kvinnor (15–45 år)

Om gravid skall radiolog bedöma huruvida underökningen är berättigad eller ej

Gonadskydd skall användas på pojkar/män under 50 år, om inte gonadskyddet riskerar att dölja diagnostisk information eller riskerar att påverka dosautomatiken.

Använd ev. blyhagel som markör i de fall det behövs

Sätt sidomarkering

Ev medföljande som närvarar i rummet vid bildtagning skall bära strålskydd

# Kontrastmedel			Nej

Bildtagning/Projektioner

Patienten röntgas med korsett

# Stående frontal

Position		Undersökningen utförs PA i stående utan skor om inget annat står i remissen. Stitchingbilder på hela ryggen. Blända ut så caput femoris bilateralt kommer med. Position som på bilden

Centrering		I höjd med C2 till symfysen

Vinkel		Enligt stitchningsprotokoll

Kriterier		Området från C2 tom Caput femoris bilateralt

skall vara med på bild

FFA		180 cm

Strålskydd	Se under rubriken förberedelser

Dokumentation	Om kriterier inte uppnås för undersökning skall anledning dokumenteras i aktuell remiss

Ansvar 	Första linjens chef ansvarar för att rutinen sprids och gör den känd inom verksamheten. Berörda medarbetare ansvarar för att efterleva rutinen och rapporterar förekommande avvikelser i MedControl Pro (MCP).

Övrigt	Ansvarig röntgensjuksköterska granskar och kvalitetssäkrar bilder

Bilder skickas till BFR

Referenser		Strålsäkerhet