Luftvägsvagn CIVA

Revideringar i denna version

2025-10-10	Bytt ut Checklista Intubation till nyaste upplagan.

Syfte

Att säkerställa snabb tillgång av intubationsmaterial vid akut hotad luftväg samt effektivisera förfarandet med intubation av patient på CIVA.

Arbetsbeskrivning

Checklista Luftvägsvagn CIVA....................................................................2-3

Checklista Intubation CIVA/NIVA/PIVA......................................................4

Läkemedel intubation CIVA/PIVA.................................................................5

      - Videolaryngoskop används i första hand vid intubation. Hämtas i ett av renrummen.

- Laryngoskop finns på beredningsbänken i vartannat rum, ska lysa grönt för laddning. 2 laddningsbara laryngoskophandtag
1 normallångt blad
1 långt blad

- Det finns totalt tre luftvägsvagnar på CIVA. En i varje salskorridor, samt en i apparatförrådet. Efter användning kontrolleras innehållet och fylls på enligt checklistan. Signera med datum och signatur. Plombera.

Checklista Luftvägsvagn CIVA

|  | Låda 1 Grön | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fack 1 | Endotrachealtub | 6 + 7 + 8 | 1 + 1 + 1 |  |
|  | Stel ledare (blå/silver) |  | 1 |  |
| Fack 2 | Svalgtub | 8 + 9 + 10 (cm) | 1 + 1 + 1 |  |
|  | Näskantarell | 26 + 28 + 30 | 1 + 1 + 1 |  |
| Fack 3 | Gummispatel |  | 1 |  |
|  | Bitblock | Liten + Stor | 1 + 1 |  |
|  | Sax |  | 1 |  |
|  | Kuffspruta | 20ml | 1 |  |
|  | Dekompressionsnål |  | 2 |  |
|  | Instillagel | 11ml | 1 |  |
|  | Glidslem |  | 1 |  |
|  | Vävtejp | Bred/smal | 1+1 |  |

|  | Låda 2 Blå | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fack 1 | Rubensblåsa (engångs) | Vuxen | 1 |  |
|  | PEEP-ventil (röd) |  | 1 |  |
|  | Silikonmask | 3 + 4 + 5 + 6 | 1+1+1+1 |  |
| Fack 2 | Magills tång |  | 1 |  |
|  | V-sond | 12+14+16 | 1+1+1 |  |
| Fack 3 | Sond-påse |  | 1 |  |
|  | Luftningsventil V-sond |  | 1 |  |

|  | Låda 3 Gul |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fack 1 | I-GEL | 4 + 5 | 1+1 |  |
| Fack 2 | Nasal endotrachealtub | 5+6+7 | 1+1+1 |  |
| Fack 3 | Lång endotrachealtub | 5 | 1 |  |
|  | Xylocainspray 100mg/ml | 50ml | 1 |  |
|  | Spraymunstycke |  | 1 |  |
|  | Lidokain / Nafazolin |  | 1 |  |
|  | Lidokain 40mg/ml |  | 1 |  |
|  | Nebulisatormask +inhalationskopp |  | 1+1 |  |
|  | DART nasalt spraymunstycke |  | 1 |  |

|  | Låda 4 Röd | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fack 1 | Carlens hakar |  | 1 |  |
|  | Portex trach (kuff) | 7 + 8 | 1+1 |  |
|  | Långt nässpekulum | 7 cm | 1 |  |
| Fack 2 | Koniotomiset narkosläkare: |  |  |  |
|  | Endotracheal tub | 6 | 1 |  |
|  | Skalpell blad | Blad nr 20 | 1 |  |
|  | Frova ledare |  | 1 |  |
|  | Hake | (ben mellan) | 1 |  |
| Fack 3 | Nödtracheotomi ÖNH |  |  |  |
|  | Endotrachealtub | 5+6 | 1+1 |  |
|  | Skalpell | Blad nr 15 | 1 |  |
|  | Frova ledare |  | 1 |  |
|  | Nödtrachset flergång: |  |  |  |
|  | Sax Metzenbaum | 14.5 cm | 1 |  |
|  | Myggpeang böjd | 12cm | 1 |  |
|  | Pincett Ewald | 12cm | 1 |  |
|  | Peang böjd | 16cm | 1 |  |

| Baksida |  | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cook airway exchange cath |  | 1 |  |
|  | Frova ledare |  | 1 |  |

| Höger utsida |  | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sugkateter | Orange, grön, vit | 2+2+2 |  |

| Hylla övre |  | Storlek | Antal |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprutor | 1, 2, 5, 10, 20 | 5+5+5+5+5 |  |
|  | Spike |  | 3 |  |
| Hylla nedre |  |  |  |  |
|  | Korkar |  | 10 |  |
|  | Uppdragningskanyler | Rosa (med och utan filter) | 5+5 |  |
|  | Injektionskanyler | Blå, grå | 2+2 |  |
|  | NaCL | 10ml | 5 |  |
|  | Sterilt vatten | 10 ml | 5 |  |

Signatur & datum efter användning:_____________________________

Granskare/arbetsgrupp

Ann-Sofie Brandén, Instruktör, CIVA, AnOpIva Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Lotta Börjesson, Instruktör, CIVA, AnOpIva Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jenny Andersson, Teknikansvarig sjuksköterska CIVA, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Frida Mattsson, Teknikansvarig sjuksköterska CIVA, AnOpIva, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuset