CVK – Central venkateter

Förändringar sedan föregående version

Tillagd som sjukhusgemensamt dokument för Alingsås lasarett.

Bakgrund

Vårdhandboken är styrande dokument för Alingsås lasarett. Vid hantering av central venkateter (CVK) använder vi oss av vårdhandbokens dokument. Utöver det har Alingsås lasarett denna lokala rutin som ska följas.

Syfte

Att skapa rutiner för en säker hantering av CVK och minska risken för komplikationer och infektion.

Förberedelser

Patienten

Rutinmässig utredning med PK, APTT och TPK görs enbart vid misstanke om koagulationsrubbning.

Patienten skall vara ren efter dusch med tvål och vatten och efterföljande byte till rena sjukhuskläder (inför inläggning av långtidssystem såsom subkutan injektionsport görs pre-operativ dusch med klorhexidin två gånger med 12 timmars mellanrum).

Material

CVK enligt ordination

CVK-set samt CVK-påse

Sterilpackad nålförare och sax

Klorhexidinsprit 5 mg/mL färgad

Sterila handskar

Mössa, munskydd

Tillvägagångssätt

Övervaka alltid patienten med pulsoximetri, vid behov även EKG. PVK om möjligt.

Efter CVK-inläggning täcks insticksstället med transparent klorhexidinförband.

Injektionsmembran sätts på alla skänklar.

Märk en skänkel med CVK-etikett (visar inläggningsdatum för CVKn).

Fylld trevägskran med slang (märkt) och injektionsmembran sätts på den/de skänklar som är i bruk. Oanvända skänklar förses med enbart injektionsmembran.

Vid CVT-mätning används trevägskran utan slang.

Röntgenkontroll endast efter ordination.

Operatör dokumenterar i anteckning ”Central venkateter” i Melior.

Handhavande

Använd i första hand luerlockspruta.

Ge aldrig bolus eller spola i CVK-skänkel där vasoaktiva och inotropa läkemedel infunderas.

Vid avslut av infusioner med vasoaktiva och inotropa läkemedel aspireras 3 mL. Därefter spolas skänkeln stötvis med 20–40 mL NaCl 9 mg/mL.

Vid omläggning tillämpas aseptisk metod och rena handskar. Insticksstället tvättas med klorhexidinsprit som tillåts lufttorka.

Om ett klorhexidinförband har använts byts det efter sju dagar, eller tidigare vid behov. Övriga förband byts var tredje dygn. Förbandet byts direkt om det är smutsigt, fuktigt eller har lossnat.

Funktionskontroll

Inspektion av insticksstället görs dagligen.

Om suturer har lossnat kontaktas ansvarig läkare. Kateterläge kontrolleras då genom aspiration.

För en vanlig CVK rekommenderas inte att rutinmässigt aspirera blod innan användning. Backflöde kontrolleras dock före injektion i subcutan venport (för att bekräfta korrekt nålsättning och utesluta kateterbrott).

Bytesrutiner för kranar och infusionsaggregat

Byte av infusionsaggregat och trevägskranar görs varje dygn vid administrering av blodprodukter, fettlösningar och parenteral nutrition. Märk med datum.

Byte av infusionsaggregat och trevägskranar för övrig användning görs var tredje dygn. Märk med datum.

Minimera antalet trevägskranar för att minska infektionsrisk.

Injektionsmembran byts samtidigt som trevägskran.

Koppling av läkemedel/infusioner på en 
4-lumen-CVK

Distal skänkel - kontinuerligt/intermittent CVP och injektioner.

Medial skänkel – vasoaktiva läkemedel.

Medial skänkel - kristalloider och lösningar för parenteral nutrition.

Proximal skänkel - sedering och analgetika.

Koppling av läkemedel/infusioner på en 
3-lumen-CVK

Distal skänkel - kontinuerligt/intermittent CVP och injektioner.

Medial skänkel - vasoaktiva läkemedel.

Proximal skänkel - sedering, analgetika, kristalloider och lösningar för parenteral nutrition.

Koppling av läkemedel/infusioner på en 
2-lumen-CVK

Distal skänkel - kontinuerligt/intermittent CVP och injektioner

Proximal skänkel - sedering, analgetika, kristalloider och lösningar för parenteral nutrition.

Odling

Vid misstanke om CVK-orsakad infektion görs, förutom blododlingar, odling på kateterspets enligt läkarordination. Desinfektera huden runt katetern med klorhexidinsprit 5 mg/mL och låt lufttorka. Håll steril kompress för att täcka insticksstället utan att komma emot CVK-spetsen när den dras ut. Kateterspetsen placeras i ett sterilt rör och klipps av med steril sax.

Dokumentation

CVK-dokumentation sker i Melioranteckning ”Central venkateter”, vilken är gemensam för läkare och sjuksköterskor. Endast en anteckning ska finnas för varje CVK. Anteckningen flyttas med till nästa vårdtillfälle om patienten byter klinik.

Melioranteckningen ”Central venkateter” skrivs ut och skickas med till hemsjukvården eller annan sjukvårdsinrättning.

CVK-skänklarna märks med CVK-etiketter med datum.

Förbandet märks med datum för omläggning.

Referenser

SFAI: Riktlinjer för central venkateterisering, 2018

Vårdhandboken, avsnitt Central venkateter